Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”.

ZAKRES PRAC

Zakres obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu:
-    posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych typu „E” do 15kV
-    posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych typu „E” i „D” do 1kV
-    posiadanie zaświadczenia z UDT  o odbytym przeszkoleniu w zakresie uwalniania ludzi z dźwigów windowych typu osobowego i towarowo-osobowego.
-    wykonywanie obchodów stacji rozdzielczych nn/0,4 kV oraz urządzeń sprężonego powietrza i vacum w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 zgodnie z obowiązującym harmonogramem
-    próbne uruchamianie Zespołów Prądotwórczych zgodnie z obowiązującym harmonogramem
-    rozlicznie się z powierzonego materiału elektroinstalacyjnego
-    interweniowanie w przypadku zaniku napięcia z sieci miejskiej, monitorowanie sytuacji czasie trwania awarii a w szczególności w zakresie zasilania rezerwowego obiektów szpitala, kontrola pracy zespołów prądotwórczych, obsługa ręczna zespołów prądotwórczych oraz rozdzielnic głównych w przypadku awarii układów SZR
-    systematyczne konserwowanie i czuwania nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19
-    usuwanie drobnych usterek i wykonywanie bieżących napraw uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych
-    przeprowadzanie okresowych przeglądów i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych
-    zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń elektrycznych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19
-    dokonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem właściwej eksploatacji i przestrzegania przepisów bhp i ppoż
-    dokonywanie awaryjnego uwalniania ludzi z wind,
-    dysponowanie własnym sprzętem elektrycznym i narzędziami niezbędnymi do wykonywania bieżących napraw oraz indywidualnym wyposażeniem pracownika (odzież ochronna).
-    pełnienie dyżurów odbywać się będzie w systemie ciągłym-zmianowym – 12 lub 24 godzinnym, w obsadzie jednego elektryka na jednej zmianie.