Pytanie. W załączonych do SIWZ dokumentach brak jest przedmiarów  na sieć komputerową  oraz na oświetlenie awaryjne . Prosimy o uzupełnienie. Ponadto w  obmiarach nie zgadzają się ilości osprzętu SAP (czujki ,sygnalizatory , ROP ). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź.
- Przedmiar na sieć komputerową jest załączony w dokumentacji projektowej instalacji

  strukturalnej jako "Zestawienie Materiałów" (Zał. nr 9.1). 

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego nie wchodzi w zakres prac. 

- Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Jeżeli ilość sprzętu w obmiarach jest mniejsza niż w Projekcie to w wycenie należy przyjąć ilość z Projektu.

Pytanie. W obmiarze dotyczącym pomieszczenia na II piętrze występuje demontaż drzwi, natomiast brak jest pozycji dotyczącej montażu. W specyfikacji technicznej występuje montaż nowych drzwi, jednak bez opisu jakie mają być. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź. Demontaż drzwi występuje w poz. 10 przedmiaru. Montaż nowych drzwi znajduje się w poz. 39, 40, 41,60 przedmiaru robót. Drzwi należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej załączonej do dokumentacji przetargowej.

Pytanie. W pozycji 60 przedmiaru robót jest montaż drzwi antywłamaniowych. Proszę o wyjaśnienie w jakiej klasie.
Odpowiedź. W poz. 60 należy przyjąć drzwi antywłamaniowe w klasie RC6.

Pytanie. Na rysunku aranżacji korytarz z prawej strony, występuję drzwi nr 3 z zestawienia, a oprócz tego jest oznaczenie EI60. Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi mają być w tym miejscu?
Odpowiedź. Należy wykonać drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej o symbolu EIS60.
Pytanie. W pozycjach przedmiaru nr 42 i 49 jest wymiana ścianek aluminiowych z drzwiami. W zestawieniu stolarki załączonym do SIWZ w pozycji nr 4 występuje jedna ścianka. Czy druga ma być taka sama? Jeżeli nie to proszę o podanie wymiarów z zaznaczeniem wielkości i ilości skrzydeł.

Odpowiedź. Do wyceny w poz. 42 i 49 przedmiaru robót  należy przyjąć taki sam podział ścianek aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w kolumnie nr 4.

