Poznań dnia: 2021-10-06

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - 21 zadań” – znak sprawy SZW/DZP/58/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie załącznika nr 1 do SWZ – Formularza ofertowego, załącznika nr 2 do SWZ – Formularza asortymentowo – cenowego oraz załącznika nr 4 do SWZ - Projektu umowy:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach nr 1, 15 i 16? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ ,,Przeglądy techniczne wykonywane na zlecenie Zamawiającego”. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z pakietu nr 1, 15 i 16 w przypadku konieczności sprowadzenia części? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Smiths i Stephan trwa do 6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 3 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin naprawy do 5 dni. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr 15 i 16. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu (dodanie do wymogu) posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths i Stephan do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Zamawiający wymaga wykonania umowy zgodnie z aktualnymi przepisami i normami i zasadami przewidzianymi dla danego typu urządzenia, w celu zachowania sprawności urządzeń i bezpieczeństwa ich użytkowania w trakcie obowiązywania umowy, a najbardziej wymiernym odniesieniem są wskazania producenta w zakresie szeroko pojętego maintenance danego urządzenia lub typu urządzeń. Pytanie nr 4 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 5 Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: "W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Wstrzymywanie się z realizacją usług, w stosunku do podmiotu leczniczego, jest sprzeczne ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tegoż prawa i może być nadużywane. Kwestie płatności winny być wyjaśniane na bieżąco z działem księgowości.

Pytanie nr 6 Pytania dotyczące SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi, a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania umowy zgodnie z aktualnymi przepisami i normami i zasadami przewidzianymi dla danego typu urządzenia, w celu zachowania sprawności urządzeń i bezpieczeństwa ich użytkowania w trakcie obowiązywania umowy, a najbardziej wymiernym odniesieniem są wskazania producenta w zakresie szeroko pojętego maintenance danego urządzenia lub typu urządzeń. Pytanie nr 7 Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania umowy zgodnie z aktualnymi przepisami i normami i zasadami przewidzianymi dla danego typu urządzenia, w celu zachowania sprawności urządzeń i bezpieczeństwa ich użytkowania w trakcie obowiązywania umowy, a najbardziej wymiernym odniesieniem są wskazania producenta w zakresie szeroko pojętego maintenance danego urządzenia lub typu urządzeń. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga użycia części zamiennych gwarantujących należyte wykonanie umowy. Pytanie nr 9 dotyczy zadania 12 Czy respirator iVent201 będzie wymagał wymiany układu pneumatycznego? Jeśli tak, to czy wyliczyć go w cenę przeglądu czy będzie rozliczany na osobnej ofercie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na osobnej ofercie. Pytanie nr 10 Pytanie 5, BHP W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: „ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 11 Instrukcje i zalecenia producenta Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, rola wykonawcy jest zapewnienia pracownikom odpowiednich narzędzi, ochron ekspozycyjnych itp. w celu świadczenia usług w podmiotach leczniczych. Pytanie nr 12 Gwarancja jakości: § 7 ust. 4 wzoru umowy - gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji: „Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania; b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich; e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, f. normalnego zużycia wymienionych części Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Odpowiedzialność z gwarancji dotyczy wady tkwiącej w danym przedmiocie, w związku z tym nie ma potrzeby kazuistycznego opisywania okoliczności egzoneracyjnych. Pytanie nr 13 Rękojmia § 7 ust. 5 wzoru umowy: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki rynku serwisu urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zmianę § 7 ust. 5 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi. Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – z uwagi na charakter umowy – jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia w § 7 ust. 5: „Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 14 Rozwiązanie W odniesieniu do par. §8 ust 6 Umowy – Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie zapisu: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust 6 Umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 15 Potrącenie kar umownych Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust 8 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Niezależnie od faktu, że postępowanie jest prowadzone poza ustawą prawa zamówień publicznych, wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowien zgodnie z art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Nie wiadomo ile będzie trwał okres stanu epidemii, a umowa jest zawierana na czas określony. Jest oczywistym, że w sytuacji ustawowego zakazu, umowne postanowienia nie będą mogły być realizowane do czasu upływu terminu tegoż zakazu. Pytanie nr 16 Wykonanie zastępcze W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron. W związku z powyższym proponujemy wobec tego zmianę § 9 ust. 6 w następujący sposób: „6. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przeglądu lub naprawy przekroczy 3 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej je realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 2 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi lub jej ponownie wadliwym wykonaniu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu serwisowi. W przypadku, o którym mowa powyżej niezależnie od kar umownych pokryje różnicę w kosztach pomiędzy wartościami wynikającymi z Umowy a faktycznymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze).” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 17 Umowa o przetwarzanie danych osobowych W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę ? umownej, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. Dlatego proponujemy obniżenie jej do 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeżeli w danym przypadku może dojść do dostępu do danych osobowych, wówczas przewiduje się zawarcie stosownej umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Pytanie nr 18 Zadanie nr 5 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 2 tj. Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej do odrębnego pakietu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załacznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, załacznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 2) nr 2021/BZP 00205471/01 z dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 06.10.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki