Kraków dnia: 2021-10-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Znak sprawy: ZP/48/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej  w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - lampa zabiegowa mobilna, fotel ginekologiczny i kolposkop.” – znak sprawy ZP/48/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, Dot. pkt 7 Szerokość całkowita: 65 cm ±5 cm. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 765mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, Dot. Pkt 9 Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie min. 0°-70° za pomocą pilota ręcznego lub sterownika nożnego. Czy Zamawiający dopuści elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 6°-52° za pomocą pilota ręcznego lub sterownika nożnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski