Kraków dnia: 2021-10-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/48/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej  w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - lampa zabiegowa mobilna, fotel ginekologiczny 
i kolposkop” – znak sprawy ZP/48/2021.

Zamawiający, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną ze współczynnikiem R9: 92? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski