Poznań dnia: 2021-10-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa kabli do zapisu EKG, kabli do pomiaru saturacji, mankietów do pomiaru RR dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/54/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 2 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika SpO2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 2 Pakiet 3 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 3 Pakiet 3 Pozycja 6 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 4 Pakiet 4 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 5 Pakiet 4 Pozycja 6 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 6 Pakiet 6 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 7 Pakiet 6 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 8 Pakiet 6 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju konektora w mankiecie NIBP. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 9 Pakiet 6 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju konektora w mankiecie NIBP. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 10 Pakiet 6 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju konektora w mankiecie NIBP. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 11 Pakiet 7 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 12 Pakiet 7 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 13 Pakiet 7 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 14 Pakiet 7 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 1 - Kabel Ekg główny Prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego Kabla Ekg głównego - umożliwi to Wykonawcy prawidłowe dobranie asortymentu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 1 - Końcówki kabla EKG 5 odprowadzeń Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanych końcówek kabli EKG 5 odprowadzeniowych - umożliwi to Wykonawcy prawidłowe dobranie asortymentu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 1 - Czujnik SpO2 Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego czujnika SpO2 - umożliwi to Wykonawcy prawidłowe dobranie asortymentu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zamawiający dopuszcza czujniki długie wpinane bezpośrednio do kardiomonitora oraz czujniki krótkie wraz z adapterem/przedłużaczem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 2 - Końcówki kabla EKG 3 odprowadzenia Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Odpowiedź: rodzaj zakończeń - klamra Dotyczy Zadania nr 2 - Czujnik SpO2 Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza? Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego czujnika SpO2 - umożliwi to Wykonawcy prawidłowe dobranie asortymentu. Prosimy Zamawiającego o wykonanie zdjęcia wtyczki czujnika SpO2 od strony kardiomonitora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zamawiający dopuszcza czujniki długie wpinane bezpośrednio do kardiomonitora oraz czujniki krótkie wraz z adapterem/przedłużaczem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 3 - Końcówki kabla EKG 5 odprowadzeń Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 3 - Kabel/adapter do czujnika SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy kabla/adapteru do czujnika SpO2 tj. Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 3 - Czujnik SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 4 - Końcówki kabla EKG 3 odprowadzenia Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 4 - Kabel/adapter do czujnika SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy kabla/adapteru do czujnika SpO2 tj. Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 4 - Czujnik SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 4 - Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 5 - Kabel Ekg główny Prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego Kabla Ekg głównego - umożliwi to Wykonawcy prawidłowe dobranie asortymentu. Prosimy Zamawiającego o wykonanie zdjęcia wtyczki kabla Ekg głównego od strony kardiomonitora. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 5 - Końcówki kabla EKG 5 odprowadzeń Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Odpowiedź: rodzaj zakończeń - klamra Dotyczy Zadania nr 6 - Kabel SpO2 główny Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy kabla/adapteru do czujnika SpO2 tj. Nellcor, Masimo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 6 - Czujnik SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 7 - Końcówki kabla EKG 3 odprowadzenia Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju zakończeń odprowadzeń tj. zatrzaski czy klamra. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 7 - Kabel SpO2 główny Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy kabla/adapteru do czujnika SpO2 tj. Nellcor, Masimo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Dotyczy Zadania nr 7 - Czujnik SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Przeznaczenie dla dorosłych. Dotyczy Zadania nr 8 - Kabel SpO2 główny Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie technologii pracy kabla/adapteru do czujnika SpO2 tj. Nellcor, Masimo LNCS, Masimo LNOP, Masimo Red LNCS. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym defibrylatorem. Dotyczy Zadania nr 8 - Czujnik SpO2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym defibrylatorem. Przeznaczenie dla dorosłych. PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytanie 1 - dotyczy pakietu 3 Zwracamy się z prośbą o podanie przedziału wagowego dla czujnika SpO2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 2 - dotyczy pakietu 3 Na rynku medycznym pojawia się coraz więcej dystrybutorów, którzy oferują nieoryginalne produkty medyczne, których użycie może spowodować uszkodzenie urządzeń medycznych bądź pokazywać nieprawidłowe parametry życiowe. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga oryginalnych produktów zaakceptowanych przez Producenta urządzeń typu kardiomonitor B125 - Firmę GE Healthcare? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 3 - dotyczy pakietu 6 Zwracamy się z prośbą o podanie technologii, w której powinien pracować czujnik SpO2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 4 - dotyczy pakietu 6 Na rynku medycznym pojawia się coraz więcej dystrybutorów, którzy oferują nieoryginalne produkty medyczne, których użycie może spowodować uszkodzenie urządzeń medycznych bądź pokazywać nieprawidłowe parametry życiowe. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga oryginalnych produktów zaakceptowanych przez Producenta urządzeń typu kardiomonitor CVSM - Firmę Welch Allyn? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY Pytanie 1 - dotyczy §11 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: zgodnie z wzorem umowy. 1. Dot. zadania nr. 8 Do jakiego typu defibrylatora Zamawiający wymaga pozycji 1 i 2 w zadaniu nr. 8? (czy do defibrylatora R Series, czy X Series.) Odpowiedź: Do defibrylatora X Series . 2. Czy zamawiający w celu równoważenia ryzyk stron umowy dopuści 30 dniowy termin płatności? Wymagany 60 dniowy termin jest długi i jego skrócenie pozwoli nam na złożenie korzystniejszej oferty. Odpowiedź: zgodnie z wzorem umowy. Zadanie 2 – poz. 4 Czujnik Sp02. Czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 4 – poz. 5 i 6 Kabel/adapter do czujnika Sp02 i czujnik Sp02. Prosimy o podanie jaki moduł pomiaru Sp02 posiada Zamawiający w monitorach T5/T8: Nellcor, Nellcor Oximax czy Masimo? Lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 4 – poz. 1 i 2 Kabel Sp02 główny i czujnik Sp02. Prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 4 – poz. 3,4,5 Mankiety NIBP. Czy Zamawiający stosuje mankiety ze złączem typu bolec czy FlexiPort? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 7 – poz. 1 Kabel Ekg główny. Czy chodzi o kabel typu MutimedPod? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 7 – poz. 3 i 5 Kabel Sp02 głowny, czujnik Sp02. Prosimy o podanie jaki moduł pomiaru Sp02 posiada Zamawiający w monitorach Delta: Nellcor, Nellcor Oximax czy Massimo? lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 8 – poz 1 i 2 Kabel Sp02 główny, czujnik Sp02. Prosimy o podanie jaki moduł pomiaru Sp02 posiada Zamawiający w defibrylatorach Zoll: Nellcor, Nellcor Oximax czy Massimo? lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym defibrylatorem.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki