[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-22
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (20)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wymiennikowni po stronie wysokich i niskich parametrów wraz z dostawą i montażem kompaktowego węzła ciepła jest poza zakresem GW. 

Odp.: Instalacja wymiennikowni po stronie wysokich i niskich parametrów wraz z dostawą i montażem kompaktowego węzła ciepła jest poza zakresem GW.
2. Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla sieci i przyłączy wod.-kan. 
Odp.: Zamawiający udostępnia informację techniczną wydaną przez MPWiK dot. instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla planowanej rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku S-1 o zachodnie skrzydło. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w terenie objętym przedmiotem zamówienia brak jest sieci pozostających w eksploatacji MPWiK S.A. 
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_III.zip
3. Prosimy o uzupełnienie profilu kanalizacji deszczowej o odcinki: D1-przepompownia-separator substancji ropopochodnych- wpust W1.
Odp.: Uzupełniony profil kanalizacji deszczowej znajduje się pod linkiem zamieszczonym w wyjaśnieniach treści SWZ 11, odpowiedź na pyt. 5: 
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_I.zip
4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji dwg.
Odp.: Dokumentacja w wersji dwg została udostępniona pod linkiem zamieszczonym w wyjaśnieniach treści SWZ 11, odpowiedź na pyt. 5: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_I.zip
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]