KRAKÓW dnia: 2021-10-26

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

Znak sprawy KA-2/093/2021

L.Dz. KA-2/555/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa maszyny do testów wytrzymałościowych

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wyposażonej w cyfrowy kontroler przebiegu zmiennych z panelem sterującym LCD prezentującym na żywo wartości z dwóch kanałów pomiarowych bez tworzenia przebiegów X - Y ? Nie - ze względu na konieczność rejestracji przebiegów 2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zakres kontroli częstotliwości testu był zakresie 0,00001 do 500 Hz ? Nie – zakres częstotliwości jest zdefiniowany do 1000 Hz. 3. Czy funkcje opisane dla cyfrowego kontrolera mają być realizowane poprzez sterowanie komputerowe i oprogramowanie ? Tak 4. Czy Zamawiający wymaga aby górna trawersa była przesuwana i blokowana hydraulicznie? Dopuszczamy możliwość zastosowania przesuwnej trawersy górnej z blokowaniem hydraulicznym. 5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczęk hydraulicznych z wkładkami dla próbek płaskich o grubości do 10mm oraz próbek okrągłych od 5-15mm? Nie – oferowane wkładki powinny mieć nie mniejszy zakres jak zdefiniowany w specyfikacji w przypadku próbek płaskich – 11mm a okrągłych 18 mm 6. Czy Zamawiający może zdefiniować szczegółowo oprzyrządowanie do 3pkt zginania? Minimalne wymagania dotyczące trójpunktowego zginania: zestaw rolek 10mm, 20 mm i 30mm, długość belki minimum 400mm. 7. Czy Zamawiający może zdefiniować jakie czujniki mają być dostosowane do pracy z oferowaną maszyną zmęczeniową? Oferowana maszyna wytrzymałościowa ma współpracować z posiadanymi czujnikami przemieszczenia i rozwarcia firmy Epsilon.

ZAMAWIAJĄCY