[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-27
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (29)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dot. odpowiedzi na pyt. nr 2, pakiet „Wyjaśnienia treści SWZ (13)” z dnia 19.10.2021 r.: ponieważ po ponownym sprawdzeniu ilości stali z naszych wyliczeń otrzymujemy większą ilość niż wskazana w odpowiedzi Zamawiającego, prosimy o udostępnienie zestawień stali zbrojeniowej w celu umożliwienia weryfikacji przeliczeń. Nadmieniamy, że różnica ta 
w sposób istotny wpływa na wycenę robót.

W przypadku braku możliwości przekazania w/w zestawień, biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz nadrzędność dokumentacji projektowej, prosimy o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy wykonawca sporządzając kalkulację cenową powinien uwzględnić ilość stali zbrojeniowej wynikającą z własnych wyliczeń na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, czy ma przyjąć ilości wynikające z odpowiedzi 
Zamawiającego na pytanie oferenta. Nasza prośba uzasadniona jest troską o uniknięcie ewentualnych nieporozumień pomiędzy stronami przyszłej umowy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający zamieszcza sprostowanie dot. pytania 2 w zestawie „Wyjaśnienia treści SWZ (13)” zmieniając treść udzielonej odpowiedzi :

„Należy wycenić 232,399 t  stali, w tym:

· pręty gładkie do 7 mm  = 0,132 t

· pręty żebrowane 8-14 mm = 141,056 t

· pręty żebrowane 16-20 mm = 83,177 t

· pręty żebrowane 25 mm = 8,034 t”\

na następująca treść:

Zamawiający informuje, że ilość stali zbrojeniowej należy wycenić na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, na podstawie własnych wyliczeń. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar jest zamieszczony pomocniczo. 

2. Ze względu na sukcesywne zamieszczanie na stronie postępowania kolejnych odpowiedzi i wyjaśnień zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o okres niezbędny na ich uwzględnienie i zgromadzenie koniecznych ofert podwykonawców i dostawców, tj. do dnia 28.10.2021 r.

Odp.: Zamawiający informuje że termin został przesunięty na 03.11.2021r.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]