Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

Zadanie częściowe nr 1 – Taboret cleanroom na kółkach

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taboret cleanroom na kółkach | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | taboret cleanroom na kółkach, obrotowy |  |
|  | przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych (cleanroom), zgodne z wymogami GMP oraz BHP w warunkach siedzących |  |
|  | wysokość siedziska: 450 - 650 mm +/-10% |  |
|  | regulacja i ergonomia: - regulowana wysokość siedziska - obrotowy |  |
|  | materiał siedziska łatwozmywalny, odporny na czynniki czyszczące oraz środki dezynfekujące: pianka PU (PUR, poliuretan) lub materiał przepuszczający powietrze i jednocześnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia |  |
|  | podstawa taboretu - wykona z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 60 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 2 – Krzesło cleanroom obrotowe na kółkach bez podłokietników

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło cleanroom obrotowe na kółkach bez podłokietników | 4 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | krzesło obrotowe, na kółkach, bez podłokietników, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych (cleanroom), zgodne z wymogami GMP oraz BHP w warunkach siedzących |  |
|  | trwała, stabilna konstrukcja |  |
|  | wysokość siedziska: 520 -770 mm +/-10% |  |
|  | regulacja i ergonomia: - elastyczne oparcie pleców - elastyczna przednia krawędź siedziska - regulowana wysokość siedziska - uchwyt na oparciu - podnóżek pod stopy |  |
|  | podstawa krzesła wykona z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania), |  |
|  | materiał siedziska i oparcia łatwozmywalny, odporny na czynniki czyszczące oraz środki dezynfekujące: pianka PU (PUR, poliuretan) lub materiał przepuszczający powietrze i jednocześnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 60 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 3 – Krzesła obrotowe na kółkach z podłokietnikami

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesła obrotowe na kółkach z podłokietnikami | 14 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami |  |
|  | wykonane z grubej pianki poliuretanowej na siedzisku i oparciu |  |
|  | podstawa krzesła wykona z materiału umożliwiającego ich mycie oraz dezynfekcję (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając jego miejsce użytkowania), średnica podstawy w zakresie od 55 do 60cm |  |
|  | wymiary: szerokość/średnica/wysokość siedziska: 46x42 cm +/-5%; szerokość/średnica/wysokość oparcia 40x29 cm +/-5%; wysokość siedziska: 45 cm-59 cm+/-5%; |  |
|  | regulacja wysokości siedziska: 44-58 cm+/-5%; |  |
|  | ergonomia: mechanizm CPT regulowana wysokość i głębokość siedziska regulowana wysokość oparcia |  |
|  | regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o min. skoku 12-16 cm |  |
|  | metalowy wspornik łączy siedzisko z oparciem |  |
|  | atest PZH |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Zadanie częściowe nr 4 – Szafa wentylowana na materiały łatwopalne

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa wentylowana na materiały łatwopalne | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | szafa przeznaczona do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych w (m.in. stężonych kwasów, zasad oraz substancji palnych) |  |
|  | konstrukcja z np. blachy stalowej, podzielona na dwa osobne segmenty |  |
|  | dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające swobodny dostęp do każdego segmentu szafy z osobna |  |
|  | powłoka wykonana z trwałego lakieru proszkowego zapewniająca zwiększoną odporność na chemikalia, otarcia oraz korozję |  |
|  | drzwi zamykane na klucz |  |
|  | co najmniej 5 przestawnych półek, wysokość półek regulowana - półki mocowane na hakach |  |
|  | półki ociekowe wyposażone w tacki do wyłapywania rozlewów |  |
|  | wanny ociekowe na dnie - osobne dla każdego z segmentów szafy |  |
|  | otwory wentylacyjne w drzwiach, osobne dla każdego z segmentów szafy |  |
|  | wymiary: wys. 180-190 cm, szer.: 100-120 cm, głęb. 45-55 cm |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 5 – Unguator 500ml

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unguator 500ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | automatyczny tryb pracy – samoczynny proces miksowania |  |
|  | umożliwia sporządzanie leków bezpośrednio w pojemnikach-tubach wydawanych pacjentom, |  |
|  | możliwość przygotowania większych ilości maści – jednorazowo do 500 ml |  |
|  | w skład systemu wchodzą mieszadła wielokrotnego użytku: mieszadło stałe do tub 100 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 200 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 300 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 500 ml – 3 szt. trzpień do mieszadła jednorazowego 15-100 ml – 2 szt. trzpień do mieszadła jednorazowego 200 ml – 2 szt. |  |
|  | mieszadła pokryte powłoką lub wykonane z materiału, który nie wchodzi w interakcje ze składnikami przygotowywanego leku (zarówno substancjami czynnymi, jak i pomocniczymi), ale również nie uwalniania cząstek stałych, jak i substancji rozpuszczalnych, które na skutek aplikacji leku mogłyby mieć działanie toksyczne - zarówno miejscowe (względem skóry, błon śluzowych), jak i ogólnoustrojowe (na skutek wchłonięcia z miejsca aplikacji), lub wywoływać reakcje immunologiczne; |  |
|  | gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

Zadanie częściowe nr 6 – Unguator 1000ml

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unguator 1000ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | automatyczny tryb pracy – samoczynny proces miksowania |  |
|  | umożliwia sporządzanie leków bezpośrednio w pojemnikach-tubach wydawanych pacjentom, |  |
|  | możliwość przygotowania większych ilości maści – jednorazowo do 1000 ml |  |
|  | wyświetlacz LCD |  |
|  | możliwość podłączenia do komputera przez port USB, |  |
|  | w skład systemu wchodzą mieszadła wielokrotnego użytku: mieszadło stałe do tub 100 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 200 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 300 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 500 ml – 3 szt. trzpień do mieszadła jednorazowego 15-100 ml – 2 szt. trzpień do mieszadła jednorazowego 200 ml – 2 szt. |  |
|  | mieszadła pokryte powłoką lub wykonane z materiału, który nie wchodzi w interakcje ze składnikami przygotowywanego leku (zarówno substancjami czynnymi, jak i pomocniczymi), ale również nie uwalniania cząstek stałych, jak i substancji rozpuszczalnych, które na skutek aplikacji leku mogłyby mieć działanie toksyczne - zarówno miejscowe (względem skóry, błon śluzowych), jak i ogólnoustrojowe (na skutek wchłonięcia z miejsca aplikacji), lub wywoływać reakcje immunologiczne; |  |
|  | gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

Zadanie częściowe nr 7 – Młynek do tabletek

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT |  | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek do tabletek |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE |  |  |  |  | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |  |  |
| I |  | elektryczny młynek do tabletek z ostrzami wykonanymi lub pokrytymi materiałem, który nie będzie przegrzewał mikronizowanej masy i dwoma wymiennymi kubkami do mielenia i siekania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapewnia szybką mikronizację czystych substancji, szybkie mielenie tabletek (również tych powlekanych lub drażowanych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostrza pokryte lub wykonane z materiału, który oferują większą twardość i zachowują ostrość dłużej niż konwencjonalne ostrza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przezroczysta nasadka pozwalająca obserwować proces mielenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | młynek wyposażony w system bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja minimum 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie częściowe nr 8 – Waga apteczna

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga apteczna proszkowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Waga apteczna recepturowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | Waga apteczna proszkowa |  |
|  | precyzyjny układ pomiarowy, wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów |  |
|  | czas stabilizacji pomiaru: 2-3 s |  |
|  | czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |
|  | nierdzewna szalka |  |
|  | interfejsy: 1 x RS232, 1 x USB |  |
|  | ważenie podszalkowe – HAK |  |
|  | automatyczna kalibracja wewnętrzna |  |
|  | poziomiczka |  |
|  | szklana szafka przeciwpodmuchowa z odsuwanymi drzwiami bocznymi i górnymi |  |
|  | na obudowie szafki przeciwpodmuchowej listwa do usuwania ładunku elektrostatycznego |  |
|  | nóżki – z regulacją wysokości |  |
|  | udźwig 220-320 g |  |
|  | działka elementarna: 0,001 g |  |
|  | rozmiar szalki 90-120 mm |  |
|  | zasilacz zewnętrzny |  |
|  | temperatura pracy: +10°C do +30°C |  |
|  | legalizacja |  |
|  | gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| II | Waga apteczna recepturowa |  |
|  | tradycyjny układ ważenia (zawieszkowy) |  |
|  | wysoka powtarzalność wskazań wagi |  |
|  | czas stabilizacji pomiaru max: 2-3 s |  |
|  | czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |
|  | nierdzewna szalka |  |
|  | interfejsy: RS232 |  |
|  | automatyczna kalibracja wewnętrzna |  |
|  | poziomiczka |  |
|  | nóżki – z regulacją wysokości |  |
|  | udźwig 2200-3200 g |  |
|  | działka elementarna: 0,01 g |  |
|  | rozmiar szalki 150-180 mm |  |
|  | zasilacz zewnętrzny |  |
|  | temperatura pracy: +10°C do +40°C |  |
|  | legalizacja |  |
|  | gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

Zadanie częściowe nr 9 – Sejf narkotyczny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sejf narkotyczny | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | sejfy o wysokiej odporności na włamanie, wytrzymałe, |  |
|  | drzwi wyposażone w system ruchomych rygli oraz dodatkowy rygiel stały, zamek zabezpieczony jest przed przewierceniem oraz przed wybiciem do wnętrza sejfu |  |
|  | zamknięcie zamkiem elektronicznym minimum klasy B |  |
|  | obecność co najmniej 2 otworów montażowych w dnie sejfów |  |
|  | wymiary: wys. 170-190 cm, szer. 50-65 cm, gł. 50-60 cm, |  |
|  | co najmniej 5 półek wewnątrz, półki możliwe do demontażu |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | zgodne z normą PN-EN 1143-1 |  |
|  | gwarancja minimum12 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 10 – Lodówka farmaceutyczna

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka farmaceutyczna w tym: | 7 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 5 lodówek wyposażonych w co najmniej 5 półek o regulowanej pozycji ruszty minimalne obciążenie półek – 25 kg | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 2 lodówki wyposażone w szuflady ze stali nierdzewnej szuflady o głębokości 8 cm+/-2cm z dwoma przegrodami wzdłuż i dwoma w każdej z powstałych trzech części szuflady na prowadnicach wysuwanych | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | wymiary zewnętrzne (w/s/g): 180-195cm /58-62cm/60-62 cm |  |
|  | pojemność całkowita brutto 380 l+/-20l |  |
|  | układ chłodzenia dynamiczny |  |
|  | odszranianie automatyczne |  |
|  | sterowanie elektroniczne |  |
|  | wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy |  |
|  | obsługa za pomocą zewnętrznego panelu umożliwiającego jego dezynfekcję |  |
|  | wbudowany alarm temperatury |  |
|  | sygnał ostrzegawczy awarii optyczny i akustyczny |  |
|  | drzwi ze szkła izolacyjnego, samoczynnie zamykane |  |
|  | możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi |  |
|  | otwieranie z mechaniką otwierania drzwi |  |
|  | zamek na wyposażeniu |  |
|  | wewnętrzne oświetlenie LED, które można włączać i wyłączać |  |
|  | system odszraniania gorącym gazem (automatycznie oraz na żądanie) |  |
|  | niezależny rejestrator temperatury z powiadamianiem SMS |  |
|  | aplikacja do połączenia chłodziarek w sieć (w okresie gwarancji bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat) |  |
|  | zintegrowany rejestrator danych z funkcją pamięci minimalnych i maksymalnych temperatur |  |
|  | w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej moduł elektroniczny zasilany przez zintegrowany akumulator umożliwiający pracę przez minimum 12 godzin |  |
|  | interfejsy do podłączenia do systemów dokumentujących i monitorujących oraz do przekazywania alarmów do zewnętrznych systemów zdalnego powiadamiania |  |
|  | 5 lodówek wyposażonych w co najmniej 5 półek o regulowanej pozycji - ruszty - minimalne obciążenie półek – 25 kg |  |
|  | 2 lodówki wyposażone w szuflady ze stali nierdzewnej - szuflady o głębokości 8 cm+/-2cm z dwoma przegrodami wzdłuż i dwoma w każdej z powstałych trzech części - szuflady na prowadnicach wysuwanych |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Zadanie częściowe nr 11 – Szafki do szatni

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafki do szatni | 4 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | szafka ubraniowa 4-drzwiowa(4 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) |  |
|  | wymiary całkowite: 180x117x49cm (WxSxG) +/-5% |  |
|  | zamki na klucz w systemie klucza master |  |
|  | do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie minimum 1-punktowe |  |
|  | w każdej skrytce: - półka górna, - drążek, minimum 2 haczyki na drążku, - minimum 2 haczyki na ściance - przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części - półka na buty |  |
|  | wentylacja (perforacja) |  |
|  | stopki poziomujące o wys. minimum 100mm lub dodatkowy cokolik |  |
|  | kolorystyka korpusu i drzwiczek: (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 12 – Stół z krzesłami do sali konferencyjnej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół z krzesłami do sali konferencyjnej | 1 zestaw |  |  |  |  |

Wykaz minimalnych/ granicznych parametrów – Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania zestawu dostosowanego do powierzchni pomieszczenia:

Stół konferencyjny dla min 14 osób – 1 szt.

- wymiary stołu dostosowane do powierzchni pomieszczenia 1.10

- długość: 300-360 cm, szerokość: 140-160 cm

- wysokości stołu 70-80 cm

- powierzchnia stołu wykonana z materiału odpornego na działanie środków czyszczących

- nogi stołu wykonane z profilu , zapewniające niezbędną stabilność i trwałość

- stół umożliwiający zasilanie niezbędnego sprzętu, wyposażony kanały kablowe

- kolorystyka (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )

- gwarancja minimum 12 miesięcy

2. Krzesła pasujące do stołu - 14 szt.

- krzesło, z ramą chromowaną lub malowaną proszkowo oraz podłokietnikami z drewna lub tapicerowanymi

- konstrukcja stabilna i wytrzymała gwarantująca bezpieczeństwo korzystania

- nośność min 120 kg

- siedzisko oraz oparcie wykonane z materiału zmywalnego, łatwego w utrzymaniu czystości, odpornego na ścieranie

- wysokość: 80-100 cm, wysokość do siedziska: 40-50 cm, głębokość siedziska: 40-55 cm, wysokość oparcia: 35-50 cm

- kolorystyka- (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji )

- gwarancja minimum 12 miesięcy

Zadanie częściowe nr 13 – Wózek platformowy stalowy do transportu leków na oddziały

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek platformowy stalowy do transportu leków na oddziały | 18 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | wózek platformowy, wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | nośność: co najmniej 400 kg |  |
|  | kółka wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego gumowanego |  |
|  | przednie kółka zamontowane na stałe, tylne skrętne |  |
|  | platforma wózka wykonana z siatki stalowej, wyposażona w elementy zapobiegające przesuwaniu się ładunku |  |
|  | stalowy uchwyt, z koszykiem na dokumenty |  |
|  | wózki wsuwane jeden w drugi |  |
|  | wymiary platformy: 1000-1200 x 600-700 mm |  |
|  | gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 14 – Wózek platformowy stalowy krótki do transportu leków  w obrębie apteki

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek platformowy stalowy krótki do transportu leków w obrębie apteki | 6 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | wózek platformowy, składany |  |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | nośność: co najmniej 300 kg |  |
|  | kółka wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego gumowanego |  |
|  | przednie kółka są zamontowane na stałe, tylne skrętne |  |
|  | platforma wózka wykonana jest z blachy, która dodatkowo od spodu posiada stalowe wzmocnienia |  |
|  | stalowy uchwyt |  |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | wymiary wózka: - wysokość wózka: 900-950 mm - długość: 900-1000mm - szerokość: 500-600mm - wymiar platformy: 70-80cm x 50-60cm |  |

Zadanie częściowe nr 15 – Pojemniki do transportu leków

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki do transportu leków 80 x 60 x 44 cm +/-2cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki do transportu leków 60 x 40 x 44 cm +/-2cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki do transportu leków 40 x 30 x 34 cm +/-2cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | Pojemniki do transportu leków 80 x 60 x 44 cm +/-2cm |  |
|  | pojemniki wielokrotnego użytku |  |
|  | wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu. |  |
|  | płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne |  |
|  | konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem lub warunkami atmosferycznymi |  |
|  | możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim |  |
|  | ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |
| II | Pojemniki do transportu leków 60 x 40 x 44 cm +/-2cm |  |
|  | pojemniki wielokrotnego użytku |  |
|  | wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu. |  |
|  | płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne |  |
|  | konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem lub warunkami atmosferycznymi |  |
|  | możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim |  |
|  | ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |
| III | Pojemniki do transportu leków 40 x 30 x 34 cm +/-2cm |  |
|  | pojemniki wielokrotnego użytku |  |
|  | wykonane z barwionego, bardzo wytrzymałego polipropylenu. |  |
|  | płaskie dno i gładkie ściany wewnętrzne |  |
|  | konstrukcja pokrywy umożliwiająca plombowanie oraz chroniąca zawartość przed zniszczeniem lub warunkami atmosferycznymi |  |
|  | możliwość ustawiania pojemników w stos jeden na drugim |  |
|  | ergonomiczne uchwyty ułatwiające przenoszenie |  |
|  | kolor - (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  |

Zadanie częściowe nr 16 – Wózek paletowy elektryczny

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek paletowy elektryczny | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | napęd automatyczny, elektryczne podnoszenie wideł i prowadzenie |  |
|  | płynna regulacja prędkości ułatwiająca manewrowanie i dopasowanie szybkości do zakresu wykonywanych czynności |  |
|  | prostownik zewnętrzny |  |
|  | czas pracy baterii: co najmniej 3h |  |
|  | wskaźnik naładowania baterii i licznik motogodzin |  |
|  | hamulec |  |
|  | system awaryjnego cofania |  |
|  | wyłącznik zapobiegający przygnieceniu operatora podczas cofania wózkiem |  |
|  | obudowa, malowana proszkowo |  |
|  | kolorystyka: (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | udźwig nominalny minimum : 1200-1500 kg |  |
|  | wysokość podnoszenia minimum: 190-200 mm |  |
|  | długość wideł minimum : 1100-1200 mm |  |
|  | szerokość zew. wideł max: 550-570 mm |  |
|  | gwarancja co najmniej 12 miesięcy |  |

Zadanie częściowe nr 17 – Szafy aktowe wzmocnione

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafy aktowe wzmocnione | 10 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | PARAMETRY MINIMALNE/ GRANICZNE | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
| I | szafa aktowa wzmocniona metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów i przedmiotów podlegających szczególnej ochronie (ochrona przed lekkimi pożarami i próbami włamań) |  |
|  | korpus – blacha stalowa, malowana proszkowo |  |
|  | drzwi: podwójne ścianki z każdej strony a pomiędzy nimi płyty izolacyjne z np. wełny mineralnej, spełniające wymogi odporności ogniowej minimum w klasie A1 według DIN 4102 |  |
|  | 4 przestawne półki o obciążeniu minimum 60 kg każda |  |
|  | wymiary szafy: 1900-2000 x 1000-1250 x 500-550 mm (wys. x szer. x gł.) |  |
|  | drzwi ryglowane w minimum 5 punktach (np. 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) – Zamawiający dopuszcza inne umiejscowienie ryglowania |  |
|  | minimum dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 kluczami lub system zamykania baskwilowego (blokowanie zamkiem zapadkowym) |  |
|  | mocowanie podłogowe |  |
|  | kolorystyka: (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do realizacji ) |  |
|  | gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

UWAGA: DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAN CZĘŚCIOWYCH

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2021.

………………….. dnia ……………………….					                 		          …………………………………………..