## Arkusz asort.-cenowy
Gazy medyczne wraz z dzierżawą zbiorników i butli
L.p. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT za 24 m-ce | %VAT | Podatek VAT w PLN | Wartość z VAT za 24 m-ce | Wartość z VAT za 24 m-ce | Podatek VAT w PLN3 | Nazwa zaproponowanego produktu | Kod EAN- dotyczy produktów leczniczych
1 | Tlen ciekły medyczny (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych. Produkt leczniczy. | kg | 435158
2 | Czynsz dzierżawny za zbiornik na tlen ciekły medyczny wraz z serwisowaniem | m-c | 24
3 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 150 bar o pojemności wodnej 40 litrów, objętość gazu 6,4m3 . Produkt leczniczy. | szt. | 440
4 | Czynsz dzierżawy za butle na tlen medyczny sprężony 40l (100 szt) | b/d | 73000
5 | Podtlenek azotu medyczny w butlach o pojemności wodnej 10 litrów, butla 7kg. Produkt leczniczy. | szt. | 120
6 | Czynsz dzierżawny za butle na podtlenek azotu medyczny 10l (20 szt). | b/d | 14600
7 | Azot medyczny ciekły, odpowiadający wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, dostarczany do zbiornika o poj.230l, będącego własnością Wykonawcy. Wyrób medyczny. | kg | 5660
8 | Czynsz dzierżawny za zbiornik na azot ciekły medyczny o poj. 230l, będącego własnością Wykonawcy. | m-c | 24
9 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach o pojemności wodnej 10l, butla 7,5kg. Wyrób medyczny. | kg | 360
10 | Czynsz dzierżawny za butle na dwutlenek węgla medyczny 10l (4szt) | b/d | 2920
11 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 150bar o pojemności wodnej 10 litrów, objętość gazu 1,6m3. Produkt leczniczy. | szt. | 16
12 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyczny sprężony 10l (2szt.) | b/d | 1460
13 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 150bar o pojemności wodnej 5 litrów, objętość gazu 0,8m3 . Produkt leczniczy | szt. | 4
14 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyyczny sprężony 5l (2szt.) | b/d | 1460
15 | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 150bar o pojemności wodnej 2 litrów, objętość gazu 0,3m3 . Produkt leczniczy. | szt. | 1368
16 | Czynsz dzierżawny za butle na tlen medyczny sprężony 2l (25 szt.) | b/d | 18250
Razem
1 | Butle Dostawcy muszą spełniać wszystkie Wymagania i normy dot. butli pod ciśnieniem (znakowanie kod barwny).
2 | Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich dzierżawy.
3 | Samochód z wózkiem samorozładowczym, dostosowanym do warunków komunikacyjnych szpitala.
4 | Częstość dostaw: 2-3 razy w tygodniu.
5 | Dostawy w godz. 7:30 – 14:00.
6 | Przy każdej dostawie dołączone świadectwo kontroli jakości dostarczonego gazu.
7 | Dzierżawa wysokociśnieniowego zbiornika na ciekły tlen medyczny 16 bar o pojemności min. 5,4 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w szczególności reduktory, parownica, przyłącza) konieczną do jego montażu i podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania robót celem dokonania pomiarów, sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem postępowania, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. Wysokość zbiornika nie może przekraczać 5,38 m od poziomu gruntu. Zbiornik musi zostać dostarczony, podłączony do istniejącej instalacji i odebrany do eksploatacji wraz z towarzyszącą instalacją na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym. Celem zachowania ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny. Zamawiający wymaga zastosowania monitoringu zużycia tlenu ze zbiornika. Parownica o wydajności min. 350 nm³/h. W czasie trwania montażu zbiornika Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny z butli z tlenem sprężonym o pojemności 40 l przy zachowaniu ceny za kg tlenu medycznego ciekłego (jak w zbiorniku). Średnie zużycie na dobę wynosi 580 kg. W czasie dzierżawy zbiornika Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji zbiornika oraz wykonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami UDT). Przeglądy i odbiór UDT leżą w gestii Wykonawcy.