| PAKIET 1 - SZEW SYNTETYCZNY - NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, WYKONANY Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH ZŁOŻONY Z PRZĘDZY POLIESTRÓW Z TEREFTALANU ETYLENU (PET) PRZĘDZA JEST OPLATANA I POWLEKANA SILIKONEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ Z VAT |
| 1 | 2 | 4x75 | cm | ZIELONY | 37 | mm | 1/2 | KOŁA igła o zakończeniu trokarowym | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Próbki - minimum 2 saszetki.

PAKIET 2 - WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU

#### CPV: 33140000-3

| Lp. | CECHY CHARAKTERYST. | ROZMIAR | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA JEDNOSTKOWA 1 SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ bez VAT |  | PODATEK VAT w zł |  | PODATEK VAT W % |  | WARTOŚĆ z VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny, jałowy, apirogenny, plastyczny, łatwy w modelowaniu | 2,5G | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Próbki - minimum 2 saszetki.

| PAKIET 3 - SZEW NIEWCHŁANIALNY SYNTETYCZNY JEDNOWŁÓKNOWY DO SZYCIA ŚRÓDSKÓRNEGO I WSZYWANIA SZTUCZNYCH WSZCZEPÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  |  | IL. IGIEŁ |  | PRZEKRÓJ |  | CECHY CHARAKTERYST. |  |  |  | JEDNO-STKA MIARY |  | ILOŚĆ SASZETEK |  | CENA NETTO SASZETKI |  | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT W ZŁ |  | PODATEK VAT % |  | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| l | 2/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 30-31 | mm | lx |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 90 | cm | NIEBIESKI | 16-17 | mm | 2x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 70 | mm | 2x |  |  |  | _ |  | PROSTA |  | saszetka |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5/0 | 90 | cm | NIEBIESKI | 16-17 | mm | 2x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 90 | cm | NIEBIESKI | 25-26 | mm | 2x |  | Typu CC* |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 90 | cm | NIEBIESKI | 25-26 | mm | 2x |  | Typu CC* |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 45 | cm | NIEBIESKI | 19-20 | mm | 1x |  | ▲ |  | 3/8 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 90 | cm | NIEBIESKI | 20-21 | mm | 2x |  | Typu CC* |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 30-31 | mm | 1x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 20-22 | mm | 2x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 75 | cm | NIEBIESKI | 36-37 | mm | 1x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 10 | mm | 1x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 10 | mm | 1x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| *W pakiecie 1 - Zamawiający dopuszcza igłę zaostrzoną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki - po 2 sztuki do każdej pozycji z pakietu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 4 - SZEW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | ROZMIAR |  |  | JEDNOSTKA MIARY |  | ILOŚĆ SASZETEK |  | CENA NETTO SASZETKI |  | KOD |  | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| l | Szew pętlowy z aplikatorem, niewchłanialny, do podwiązywania naczyń podczas zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. | 2/0 |  |  | saszetka |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny, syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła , krzywizna ½ koła 26mm V-20, nitka zielona 30 cm | 2-0 |  |  | saszetka |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimera kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Igła okrągła, krzywizna ½ koła 37mm GS-21, nitka zielona 23 cm | 0 |  |  | saszetka |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56-70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 32mm, rodzaj igły okrągła „J”, krzywizna ½ koła | 1 |  |  | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powleczony mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearoyl mleczanu wapnia, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, czas całkowitej absorbcji między 56 -70 dniem. Grubość szwu 1, długość szwu 75 cm, długość igły 27mm, rodzaj igły okrągła, krzywizna ½ koła | 1 |  |  | saszetka |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu brutto słownie: ………………………… UWAGA: Próbki do poz. 1, 3, 4, 5 - minimum 2 saszetki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 5 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, OKRES EFEKTYWNEGO PODTRZYMYWANIA TKANKI 28- 35 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU MAKSYMALNIE 70 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  |  | ILOŚĆ IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | 3/0 | 3x45 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 3x45 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 2220 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 6x45 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 150 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 132 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 150 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 624 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 150 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 150 | cm | FIOLETOWY | - | - | - |  | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 696 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 25-26 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 1116 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 25-26 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 936 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 40-41 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 1128 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 75 | cm | FIOLETOWY | 45-48 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 90 | cm | FIOLETOWY | 40-41 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 3468 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 90 | cm | FIOLETOWY | 48-50 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 2304 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 35-37 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 75-90 | cm | FIOLETOWY | 35-37 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 816 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 90 | cm | FIOLETOWY | 35-37 | mm | lx |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2/0 | 70 | cm | FIOLETOWY | 27-28 | mm | 1x |  |  | 5/8 | KOŁA | saszetka |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 20-22 | mm | 1x |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 456 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 20-22 | mm | 1x |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 30-31 | mm | 1x |  |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 1572 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 90-100 | cm | FIOLETOWY | 64-66 | mm | 1x |  |  | 3/8 | KOŁA TĘPA | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2/0 | 75 | cm | FIOLETOWY | 39-41 | mm | 1x |  | ▼ | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 1860 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2/0 | 75-90 | cm | FIOLETOWY | 60-65 | mm | 1x |  | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 70 | cm | FIOLETOWY | 30-32 | mm | 1x |  | ▼ | Haczykowa typu „J” |  | saszetka |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2 | 75-90 | cm | FIOLETOWY | 50-60 | mm | 1x |  | ▼ | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Próbki do poz. 1, 3, 5, 6, 12, 19, 23, 25, 26 - minimum 2 saszetki.

| PAKIET 6 - SZEW NIEWCHŁANIALNY SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | ILOŚĆ IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | 2/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1728 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 50 | cm | CZARNY | 90 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 45-75 | cm | NIEBIESKI | 40 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1464 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 45 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75 | cm | NIEBIESKI | 26 | mm | lx | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 2832 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 100 | cm | NIEBIESKI | 55 | mm | lx | ▼ | - | PROSTA | saszetka | 612 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 100 | cm | NIEBIESKI | 90 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 45 | cm | NIEBIESKI | 20 | mm | lx | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1608 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5/0 | 45 | cm | CZARNY | 19 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | Saszetka | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Próbki do poz. 1, 2, 3, 5, 7, 9 - minimum 2 saszetki.