Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

Prześcieradła

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (jm) | wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło do okrycia stołu operacyjnego rozm. 100x200 (±1cm) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57g/m² (±1cm), nieprzemakalność min 250g/m² zgodnie z normą EN 13795-3 + A1.2010, kolor niebieski | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw ochronny na stół operacyjny składający się z dwóch części: - podkładu pod pacjenta - przykrycia na pacjenta. Zestaw pakowany w jedno opakowanie. Podkład pod pacjenta: kolor biały, rozmiar 100x235cm (±5cm), rozm strefy absorbcyjnej min. 85x200cm (±1cm) absorbcja > 3000ml H2O, podkład z każdej strony powinien posiadać margines uszczelniający o szer. 5cm (±1cm). Wykonany z poro-przepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. Warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym powinna być wykonana z mocnej, wytrzymałej na uszkodzenia włókniny polipropylenowej, warstwa podkładu od strony pacjenta powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej włókniny polipropylenowej. Przykrycie pacjenta: kolor biały, rozmiar 100x200 (±1cm), wykonane z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia włókniny typu spunlace o minimalnej gramaturze 85g/m². Zestaw pakowany w torebkę z folii PE posiadającą etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1041 A1:2013-12. Produkt niesterylny. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X |  | X |  | X |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez Oferenta próbek asortymentu do użycia w warunkach Bloku Operacyjnego w celu oceny wymogów SWZ.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony/