Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/101/2021                                                      KRAKÓW dnia: 2021-11-10

L.Dz.KA-2/   585      /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa stanowiska do  wyznaczania modułu Younga oraz współczynnika Poissona różnych materiałów za pomocą rezonansu w podwyższonych temperaturach” – znak sprawy KA-2/101/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy wyrażają Państwo zgodę na wykazanie się Wykonawcy co najmniej 2 dostawami polegającymi na dostawie urządzeń pomiarowych do badania właściwości materiałów budowlanych, np. maszyny wytrzymałościowe dynamiczne i statyczne, komory termiczne, itp.?

Pytanie nr 2 Czy akceptują Państwo zaoferowanie pieca do spektroskopii z frontowym systemem ładunkowym zamiast dolnego? Wyjaśnienie Zamawiającego Ad 1. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. Ad 2. Dopuszczalne jest ładowanie pieca od frontu .