
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/294/2021
 Rzeszów dnia: 2021-11-10
ZMIANA OGŁOSZENIA 
W postępowaniu na: Dostawa: Zestaw Ćwiczeń z Odnawialnych Źródeł Energii; Zestaw do monitoringu ruchu; ESD Symulator (pistolet do przepięć elektrostatycznych
Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zadaniu częściowym nr 2 i otrzymuje on brzmienie:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 

	Zadanie częściowe nr
	Opis

	2
	Temat: Dostawa Zestawu do monitoringu ruchu.

Wspólny Słownik Zamówień: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

Opis: Przedmiotem zamówienia jest Zestaw służący do monitoringu ruchu.
Kamera (ilość 2 szt):
-sensor 1/1.8”

-szybkość migawki od 1 s do 1/100000 s

-dzień i noc: filtr IR

-regulacja kąta: wspornik, pochylenie od 0 ° do 90 °, obrót: 0 ° do 360 °

-długość ogniskowej od 2,8 do 12 mm

-pole widzenia: poziome 103,3 ° do 38,6 °, pionowe 54,2 ° do 21,9 °, przekątna 124,2 ° do 44,3 °.

-bitrate wideo 32 kb/s do 16 Mb/s

-rozpoznawania tablic rejestracyjnych

-max. rozdzielczość 1920x1080

-magazyn sieciowy: MicroSD / SDHC / SDXC Card (256 GB), lokalne przechowywanie i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

-protokoły: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

-środki bezpieczeństwa: ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu do sieci IEEE 802.1x, filtr adresowy IP, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP / HTTPS

-interfejs komunikacyjny: 1 RJ45 10M / 100M / 1000M Port Ethernet, 1 interfejs RS-485 

-przechowywanie wbudowane: wbudowane mikro SD / SDHC / SDXC, do 256 GB

-przycisk resetowania: tak

-warunki pracy -30 ° C do 60 ° C,wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

-zasilanie 12 VDC ± 20%

-PoE (802.3at, klasa 4)

-pobór energii i prądu: Z: 12 VDC, 1,2 A, max. 14 W

-poziom ochrony IP67, IK10

-licencja na oprogramowanie analizujące zebrane dane z kamer
-licencja rozpoznawania tablic rejestracyjnych ze zdjęć dla każdej kamery

Statyw:

-wysokość minimalna 1,2m

-wysokość maksymalna 2,85m

-masa 5,82kg

-gwint śruby sercowej 5/8”

-głowica płaska Φ120mm

Statyw:

-wysokość minimalna 0,97m

-wysokość maksymalna 1,55m

-masa 3,5kg

-gwint śruby sercowej 5/8”

-głowica płaska Φ125mm

Router:

-ilość anten: 1

-ilość rdzeni procesora: 1

-prędkość procesora: 650MHz

-ilość pamięci RAM: 64MB

-ilość pamięci wbudowanej: 16MB

-rodzaj pamięci wbudowanej: FLASH

-warunki pracy: od -40 ° C do 60 ° C

-zasilanie: PoE

-rodzaj PoE: 802.3af/at

-ilość wyjść PoE: 1

-maksymalny prąd wyjściowy PoE: 600mA

-kategoria 2G: Clas12

-kategoria 3G: R7

-kategoria LTE: 4

-ilość portów Ethernet: 2

-prędkość portów Ethernet: 10/100 Mbps

-poziom ochrony IP54

Jednostka sterująca akwizycją danych:
-ilość rdzeni procesora: 6,

-ilość wątków procesora: 12,

-ilość pamięci L3 CACHE procesora: 12MB,

-ilość pamięci RAM: 16GB,

-typ pamięci RAM: DDR4,

-typ dysku: SSD NVME,

-ilość pamięci dysku: 256GB,

-ilość rdzeni CUDA: 768,

-zatoka na dyski: 1x zatoka na 6 slotów HDD/SSD, fabrycznie zamontowana, możliwość montażu obustronnego na przedniej stronie obudowy, 

-miejsce wewnątrz obudowy na montaż dysków (boki): 1x HDD, 1x SSD, 1x HDD/SSD (gdy nie jest zamocowana zatoka), 

-wentylatory z przodu: 2,

-rozmiar wentylatorów z przodu: 12x12cm, 

-miejsce na montaż opcjonalnych wentylatorów z tyłu: 2,

-rozmiar opcjonalnych wnetylatorów z tyłu 6x6cm, 

-złącza USB 2.0 na przednim panelu: 2, 

-przyciski: zasilanie, reset, 

-diody LED: zasilanie, HDD, 

-ilość slotów do kart rozszerzeń: 7, 

-temperatura pracy: od 0 ° C do 50° C, 

-wilgotność przechowywania: 5-95% 

-wymiary (D x S x W): 350 x 430 x 177 mm, 

-wysokość: 4U, 

-grubość blachy: 1.0mm.

Moduł zasilania:

-Porty LAN: 6 portów RJ45 10/100Mbps, 5xLAN+PoE, 1xUpLink  

-Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max): 802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5 (Vin > 48VDC), 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5 (Vin > 48VDC) 

PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4 

-Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarciem): LAN_1...LAN_4: 0,75A / elektroniczny (auto-powrót) ; LAN_5: 1,25A / elektroniczny (auto-powrót) 

-Mikroprzełączniki SW1: przełącznik 1 "MODE" - tryb pracy switcha; przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF" - zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5 

-Prąd i napięcie ładowania: 10 A  12V 

-Zabezpieczenia przed rozładowaniem: odcięcie przy napięciu 11,8 V  

-Zakres napięcia wejściowego: 140VAC-275VAC 

-Zakres temperatur pracy: od -10°C do 40°C 

-Wybrane cechy: 2 hermetyczne zamki, Grubość blachy : 1 mm ; Klasa szczelności - IP65, Klasa  odporności mechanicznej - IK10 

-Wymiary: Szer: 335 mm wys: 420 mm Gł: 235 mm 

- switch PoE

-akumulator umożliwiający minimum godzinę pracy na zasilaniu akumulatorowym
-okablowanie potrzebne do podłączenia kamer 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/2
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/3

