Poznań dnia: 2021-11-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa prześcieradeł do okrycia stołu operacyjnego do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/67/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Poz. 1 1. Czy dopuści rozmiar 150x200cm? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 2. Czy dopuści produkt w wersji jałowej? Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Poz. 2 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i paramerach: Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 225 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50 x 202 cm (tolerancja +/- 2 cm). W zestawie dołączone jednorazowe, miękkie, chłonne, wykonane z włókniny bawełnopodobnej prześcieradło ochronne do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 102 x 152 (tolerancja +/- 2 cm). INFORMACJE : Rozmiar: 101x225 cm ±2cm Rozmiar rdzenia chłonnego: 50x200 cm ±2cm Absorbcja: min. 4000 ml/m2 Prześcieradło: Produkt posiadający znak CE 102 x 152 cm ± 2cm. Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Kary umowne: 1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia do poziomu 1% od niezrealizowanego zamówienia. Obecne zapisy są rażąco wygórowane. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki