Załącznik C - Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych wraz z montażem.
	Lp
	Nazwa materiału
	Ilość (jednostka)
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	Termometr prosty ¾”-z montażem
	50 (szt)
	
	

	2
	Manometr 10 bar dn 100 klasa 1,6 ; gwint ½”- z montażem
	50 (szt)
	
	

	3
	Czujnik termometru Pt 1000 –n z montażem
	10 (szt)
	
	

	4
	Siłownik zaworu regulacyjnego M800 – z montażem
	3 (szt)
	
	

	5
	Preparat do czyszczenia wymienników ciepła na bazie kwasu cytrynowego - z robocizną
	1400 (kg)
	
	

	6
	Inhibitor korozji  do chemicznego czyszczenia wymienników ciepła - z robocizną
	100 (kg)
	
	

	7
	Sól tabletkowana do stacji zmiękczającej- z aplikacją
	1000 (kg)
	
	

	8
	Przetwornik różnicy ciśnień  0,5/8 bar 4-20mA – z montażem
	5 (szt)
	
	

	9
	Przetwornik PT 100/ 4-20 mA- z montażem
	5 (szt)
	
	

	10
	Moduł wejść analogowych HE800RTD100 – 18 bitowy 4 kanałowy moduł czujników PT 100 z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	11
	Moduł  wyjść mieszanych HE800MIX902-– z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	12
	Bezdławnicowa pompa obiegowa z automatycznym dopasowaniem wydajności DN32 12m3/h np.: WILO Stratos 32/1-12 –z montażem
	2 (szt)
	
	

	13
	Pompa obiegowa do ciepłej wody odporna na korozje 6m3/h np.:  UPS 25-80 N- z montażem
	2 (szt)
	
	

	14
	Pompa obiegowa kołnierzowa DN 65 z auto adaptacją, regulacją proporcjonalną, nie wymagająca zabezpieczeń zewnętrznych 38 m3/h np.: Magna Grundfos 65-120 z montażem
	2 (szt)
	
	

	15
	Sterownik Mini OCS – z montażem i programowaniem
	2 (szt)
	
	

	16
	Sterownik XLe HEXE220C115-01- 12 cyfroy sterownik z wejściami analogowymi i cyfrowymi pracujący z protokołem CAN – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	17
	Wymiennik Jad 6/50 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	18
	Wymiennik Jad 3/18
	5 (szt)
	
	

	19
	Szafa sterownicza pomp centralnego ogrzewania 4 x 22 kW z softstartem
	1 (szt)
	
	

	20
	Moduł Siemens CPU1215C-1BG40 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	21
	Panel dotykowy Siemens TFT15” – z montażem i programowaniem
	2 (szt)
	
	

	22
	Moduł CPU 1214C – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	23
	Moduł SM1231 4RTD – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	

	24
	Moduł  SM1223 DC/DC-16we – z montażem i programowaniem
	5(szt)
	
	

	25
	Roboczogodzina kosztorysowa z narzutami
	1000
	
	

	
	RAZEM
	


Uwaga: W wymiennikowniach AGH funkcjonują dwa systemy telemetryczne parametrów grzewczych.
Starszy oparty o przemysłowe sterowniki Horner Automation korzystające z protokołu komunikacyjnego CAN, oraz nowszy zbudowany w oparciu o panel wizualizacyjny Weintek i mikrokontroler Siemens Simatic S7-1200.
Oferent winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu serwisu i dostęp do podzespołów tych systemów.
