Kraków dnia: 2021-11-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/53/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/53/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych, okres efektywnego podtrzymywania tkanki 21-28 dni, okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnąca? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnącej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości "1"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 25 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 5, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej z nitką o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 48mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści we wszystkich pozycjach zaoferowanie igieł odwrotnie tnących? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej z nitką o długości 100cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość nitki, nie dopuszcza przekroju igły. Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość nitki, nie dopuszcza przekroju igły. Pakiet 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze czarnym ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej z nitką w kolorze czarnym ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor nitki, nie dopuszcza igły odwrotnie tnącej. Pakiet 6, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość nitki, nie dopuszcza przekroju igły. Pakiet 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze niebieskim ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek