Kraków dnia: 2021-11-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/53/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/53/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakiet 3, poz. 1, 2, 3, 4, 10 Czy Zamawiający poprzez zamieszczenie piktogramu  w kolumnie „przekrój” miał namyśli igłę okrągłą? Odpowiedź: Tak. Dotyczy Pakiet 3 poz. 6 Czy Zamawiający dopusci igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 3, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100 cm, igła okrągła wzmocniona , pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 3, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 3, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 3, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Pakiet 3, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści igłę 9,3 mm 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Pakiet 5, poz. 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 5, poz. 13, 14, 15 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 5, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 5, poz. 24 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Pakiet 5, poz. 25 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, ½ koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Pakiet 5, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści igłę haczykowatą okrągło-tnącą, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 5, poz. 27 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy Pakiet 5, poz. 12 oraz 17 Czy Zamawiający w pozycji 12 oraz 17 dopuści igłę okrągło tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną, szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 6, poz. 4, 5, 6, 7 Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy Pakiet 6, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę, odwrotnie tnącą, dł. 19 mm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość nitki, nie dopuszcza igły odwrotnie tnącej. Dotyczy Zapis SWZ: Czy Zmawiający w pakietach 3, 5, 6 dopuści opakowania handlowe i jednostkowe posiadające oznakowania w języku angielskim i uniwersalne piktogramy wskazujące na parametry danego szwu wraz z załączoną do opakowania handlowego oraz próbek pełną instrukcją użytkowania w języku polskim, zawierającą wszelkie wymagane informacje? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek