Kraków dnia: 2021-11-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/53/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/53/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 1 dopuści nić w kolorze czarnym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 2 dopuści nić w kolorze niebieskim o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 4 dopuści nić w kolorze czarnym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 5 dopuści igłę o długości 24mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 6 dopuści nić w kolorze czarnym o długości 90cm z igłą o dł. 60mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 7 dopuści igłę odwrotnie tnącą (przekrój ▼) ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 8 dopuści nić w kolorze czarnym z igłą odwrotnie tnącą (przekrój ▼) o długości 19mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor nici, nie dopuszcza igły odwrotnie tnącej. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz. 9 dopuści nić w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek