Znak sprawy: KA-2/114/2021

#### Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ………………………

tel.: ......./........................................................

e-mail: ....................................................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ..................................................., REGON: ...........................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. System pomiarowy do określania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych i ogniotrwałych, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

| cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ………….…… zł | ……….. % | cyfrą : …………………………………………….. zł słownie:……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… zł. |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

UWAGA :

Wykonawca winien podać nazwę producenta, modelu lub innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech (np. nr katalogowy), jednoznacznie identyfikujących zaoferowany sprzęt. W przypadku sprzętu, który nie posiada tego typy oznaczeń, produkowanych na zamówienie, Wykonawca powinien w formularzu oferty wskazać – „wyrób na zamówienie”, „wyrób własny” lub inny równoznaczny zwrot

Dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert

| Nr kryterium | Nazwa kryterium, dane do wpisania przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 2 | Brak zwierciadeł na drodze wiązki laserowej Zwierciadła na drodze wiązki laserowej ………………. (wpisać odpowiednio BRAK / OBECNE ) |
| 3 | System akwizycji danych System akwizycji danych pozwalający na: - rejestrację min. 5000 punktów pomiarowych dla sygnału detektora……………………… - min. 1000 punktów dla rejestracji sygnału lasera………………. (wpisać odpowiednio POSIADA / BRAK ) |
| 4 | Możliwość oprogramowania dot. linii bazowych Oprogramowanie ma możliwość wykonania minimum trzech korekt linii bazowych. Możliwość modyfikacji i zmian korekty linii bazowej dla późniejszych analiz………………………… (wpisać odpowiednio TAK / NIE ) |
| 5 | Akwizycja danych Wartości T(t) i dT(t) rejestrowane i wyświetlane w czasie rzeczywistym. Akwizycja danych linii bazowej przynajmniej 1000 pkt. …………………………. (wpisać odpowiednio TAK / NIE ) |
| 6 | Czas trwania impulsu lasera Czas trwania impulsu laserowego ustawiany w zakresie od nie więcej niż 0,2 ms do przynajmniej 1,0 ms. Czas trwania impulsu lasera ustawialny z poziomu oprogramowania…………………… (wpisać odpowiednio TAK / NIE ) |
| 7 | Średnica próbek Możliwość badania próbek o średnicy przynajmniej 20mm……………………… (wpisać odpowiednio TAK / NIE ) |

Parametry:

opis techniczny oferowanego sprzętu z określeniem parametrów technicznych (co najmniej na takim poziomie szczegółowości, który pozwalać będzie na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji ich zgodności ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Oferowany okres gwarancji na oferowany system pomiarowy wynosi : minimum 24 miesiące

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w SWZ

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności dokumentów i oświadczeń.

- Oświadczamy, ze jesteśmy :

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim  przedsiębiorstwem

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

- inny rodzaj

podkreślić właściwe

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów  i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ....................................................................................................

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów) …………………………………………………...........................…… które dołączamy do oferty.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………..……………………………………………

.................................. , dnia ............................................

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów