## zad. 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Nakłuwacze
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy | Opis przedm. zamów.-nr strony oferty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nakłuwacze jednorazowego użytku typu MEDLANCE, do bezpiecznego i szybkiego pobierania krwi kapilarnej, kształt grzybka, igła średnica 0,8 mm (21G), ostrze 3-płaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm i 2,4 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | op/200 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Anestezjologia
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT ( 6 x 7) | Wartość brutto ( 6 + 8 ) | Producent | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard /ostrze Ouinckie/
1.1 | roz. 18G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. 22G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. 25G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | roz. 26G/88mm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | roz. 27G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | roz. 22G/40mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | roz. 25G/120mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | roz. 26G/120mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatycznym szlifem, pakowa wraz z prowadnicą roz. 26G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych szlif ołówkowy /ostrze PencilPoint/
3.1 | roz. 25G/88mm i 27G/88mm pakowane z prowadnicą | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | roz. 25G/ 120mm bez prowadnicy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadnica do igieł do znieczulania podpajęczynówkowych j.w.
4.1 | do igieł (25G i 26G) 88 mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | do igieł (27G) 120 mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18 G, z cewnikiem z miękką atraumatyczną końcówką | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy
6.1 | roz. 4F/15 cm, kanał 18G | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | roz. 7F/20 cm, kanał 16G | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | roz. 7F/20 cm, kanał 14G | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy
7.1 | roz. 7F/20 cm, kanały 16G/16G | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | roz. 8F/20 cm, kanały 14G/18G | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzykanałowy
8.1 | roz. 7F/20 cm, kanały 16G/18G/18G | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | roz. 12F/20 cm, kanały 16G/12G/12G | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera, zawiera m.inn.: cewnik dotętniczy wykonany z FEP, automatyczny zawór hemostatyczny, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej luer lock, miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący, prowadnik, dren łaczący z PUR o dł. 7 cm, serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm. Rozmiar: 20G i 22G/ 80mm oraz 18G i 20G/160mm -do wyboru Zamawiającego | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej, sterylny, minimalna kompletacja: worek 2 l z podziałką, kranik trójdrożny, dren łączący, strzykawka 60 ml, igła punkcyjna z krótkim szlifem 1,8 x 80 mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą
11.1 | roz. 22G/50 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | roz. 20G/100 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | roz. 20G/150 mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG, na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką i rysunkiem dłoni, sterylny żel do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta rozm. 40x40 cm | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3: Osłonki do termometru
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru Thermoscan Pro 6000 i Pro 4000 | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Filtr 24-godzinny z membraną 1,2 um (lipidowy)
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr do płynów na 24 godziny, dla noworodków i małych dzieci, płaski, o małej objętości zalegania 0,2 ml, odporny na alkohol i lipidy, bezlateksowy,wolny od ftalanów, bez PVC; przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm; przezroczyste łączniki luer-lock zgodne z normą DIN; przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu; wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar. | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Czujniki do pomiaru rzutu serca
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem. | 7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik ProAQTz linia 30 cm do ciągłego pomiaru rzutu serca, do aparatu chemodynamicznego PULSION | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Zestawy do transplantacji chrząstki
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do transplantacji chrząstki, kompletny, o danej średnicy w jednej tacy, umozliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle, do stosowania artroskopowo lub na otwarto. Dostępny w 4 oznaczonych innym kolorem rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm. Zestaw nie wymagający żadnych dodatkowych instrumentów. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad. 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad. 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8: Rurki krtaniowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT ( 6 x 7) | Wartość brutto ( 6 + 8 ) | Producent | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rurka krtaniowa jednorazowa wykonana z PCV dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik do CH18, pakowana sterylnie. Przeznaczona jest do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych. Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizują rurkę, uszczelniają część ustną i nosową gardła oraz minimalizują ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Rurka krtaniowa jednorazowa dostępna jest w rozmiarach: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 - oznaczonych kolorystycznie, co znacznie ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru rurki. Rozmiar w zależności od wzrostu pacjenta: nr 1 noworodek 5-12 kg, nr 2 dzieci 12-25 kg, nr 2.5 dzieci 125-150cm, nr 3 dorośli <155 cm, nr 4 dorośli 155-180 cm, nr 5 dorośli >180 cm W skład zestawu wchodzi: rurka, strzykawka, zagryzak i taśma mocująca.
1.1 | Rozmiar 1 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 2 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 2.5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 4 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 5 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 092100004 Preparaty smarowe
Zadanie nr 9: Olej do napędów
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej do napędów do posiadanych przez Szpital napędów ortopedycznych firmy Synthes 40 ml. | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## zad.10
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 10: Filtry bakteryjno-wirusowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr bakteryjno wirusowy czysty mikrobiologicznie do respitorów i aparatów do znieczuleń, złącza 22/15 mm. mechaniczny lub elektrostatyczny | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtr bakteryjno wirusowy czysty mikrobiologicznie do respitorów i aparatów do znieczuleń, złącza 22/15 mm. elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła/wilgoci | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.11
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 11: Maski tlenowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska do podawania tlenu z drenem. Regulowany metalowy klips nosowy oraz regulacja obwodu głowy umozliwiająca dopasowanie do każdego kształtu głowy.
1.1 | dla noworodków | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | dla dzieci | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | dla dorosłych | szt. | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny, dł. minimum 2000 mm
2.1 | dla dorosłych | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | dla dzieci | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | dla noworodków | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem : | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.12
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 12: Kraniki
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kranik sterylny, trójdrożny z poliwęglanu, zaworek obrotowy z wyczuwalną lub optyczną pozycją zamknięcia/otwarcia z kpl zatyczek, typ Luer, sterylny. Kranik w całości pozbawionyftalanów. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1 | z drenem ok. 70-100 mm | szt. | 8500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | bez drenu | szt. | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kranik sterylny, trójdrożny z poliwęglanu z bardzo miękkim drenem o dł. 90mm, objetość wypełnienia 0,4-0,6 ml, zaworek obrotowy z wyczuwalną lub optyczną pozycją zamknięcia/otwarcia z kpl zatyczek, typ Luer. Kranik w całości pozbawiony ftalanów. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem : | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.13
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 18424300-0 Rękawice jednorazowe
Zadanie nr 13: Rękawice *
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe z przedłużonym mankietem, chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min. 290mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III .Na opakowaniu jednostkowym wymagany nr serii i data ważności. Rękawice zgodne z normą EN 455, EN 374, ASTM F1671, ASTM D 6978 - oznaczenie normami umieszczone na opakowaniu jednostkowym. Odporne na przenikanie substancji chemicznych, cytostatyków, alkoholi stosowanych w dezynfekcji, formaldehydu.
1.1 | roz. S | op/50szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. M | op/50szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. L | op/50szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,14-0,18mm, na dłon 0,07-0,11mm, na mankiecie 0,06-0,10mm, długość min.290mm. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Odporne na przenikanie substancji chemicznych, alkoholi stosowanych w dezynfekcji, środki dezynfekcyjne. Rękawice zgodne z normą EN 455, EN 374, ASTM 1671 - oznaczenie normami umieszczone na opakowaniu jednostkowym.
2.1 | roz. S | op/100szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | roz. M | op/100szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | roz. L | op/100szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
* Dla poz 1,2 - Zgodność z podaną normą: EN 455 należy potwierdzić raportem z badań producenta
* Dla poz 1,2- Zgodność z podaną normą: EN 374 należy potwierdzić raportem z badań lub certyfikatem jednostki niezależnej
* Dla poz 1,2 - Zgodność z podaną normą: ASTM F1671 należy potwierdzić raportem z badań wykonanych w niezależnym labolatorium
* Dla poz 1 - Zgodność z podaną normą: ASTM D6978 należy potwierdzić raportem z badań wykonanych w niezależnym labolatorium
* Dla poz 1,2 - Zgodność z AQL 1,5 należy potwierdzić badaniami wytwórcy
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad.14
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33141420-0 Rękawice chirurgiczne
Zadanie nr 14: Rękawice mikrochirurgiczne *
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, jałowe, mikrochirurgiczne, kształt anatomiczny. Kolor rękawic brązowy eliminujący odblask świetlny, dł. rękawic min 295 mm, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą polimerową. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19 mm, na części dłoniowej 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm.Na opakowaniu jednostkowym wymagany nr serii i data ważności. Rękawice zgodne z normą EN 455 i EN 374 - oznaczenie normami umieszczone na opakowaniu jednostkowym. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1 | roz. 6,5 | par | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
* Zgodność z podaną normą: EN 455 należy potwierdzić raportem z badań producenta
* Zgodność z podaną normą: EN 374 należy potwierdzić raportem z badań lub certyfikatem jednostki niezależnej
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 15
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33141200-2 Cewniki
Zadanie nr 15 - Cewniki do odsysania
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 otw. centralny i boczny, sterylny, zaokrąglona końcówka, posiadający konektor oznaczający rozmiar cewnika. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1 | roz. CH 4 dł. min. 30-40 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. CH 6 dł. min. 30-40 cm | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. CH 8 dł. min. 35-40 cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | roz. CH 10 dł. min. 35-40 cm | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | roz. CH 12 dł. min. 50 cm | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | roz. CH 14 dł. min. 50 cm | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | roz. CH 16 dł. min. 50 cm | szt. | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | roz. CH 18 dł. min. 50 cm | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łącznik z dwiema końcówkami stożkowymi i otworem do przerywania ssania, sterylny. | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 16 : Odsysanie pola operacyjnego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Końcówka do odsys. pola operacyjnego typu Yankauer o średnicy wewnętrznej 5,5-6, 5 mm, sterylna, pojedynczo zagięta z uchwytem i otworem do reg. siły ssania o długości całkowitej 200-300 mm, z centralnym obtopionym otworem oraz otworami odbarczającymi, opakowanie podwójne folia+rękaw papier/folia. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do odsysania pola operacyjnego do w/w nasadki sterylny, z dwoma uniwersalnymi docinanymi rozszerzeniami umożliwiającymi dopasowanie różnych średnic, niezałamujący się, długość min. 2500 mm, opakowanie podwójne: folia + rękaw papier/folia. | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do odsysania typ Redon dł. minimum700 mm sterylny, perforowany na dł. min. 7 cm., zawierajacy znacznik RTG, opakowanie min. rękaw papierowo/foliowy, wykonany z PCV o jakości medycznej. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1 | rozmiar F8 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | rozmiar F10 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | rozmiar F 12 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | rozmiar F 14 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | rozmiar F 16 | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | rozmiar F 18 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sterylny zestaw do aktywnego drenażu, okrągły harmonijkowy,wykonany z PE, wylot zabezpieczony zatyczką i krótkim odłanczalnym drenem z zaworem, z łącznikiem umożliwiającym przyłączenie dodatkowych drenów o rozmiarze Ch 6-18. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.1 | Pojemność 150-250 ml | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Pojemność 350 - 500 ml | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren balonowy uniwersalny, przeźroczysty wykonany z PCV z uwypukleniami powtarzającymi się co 90-100cm umożliwiający połączenie z nasadką stożkową - średnica 3-5mm pakowany od 10 do 100mb. | mb | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33141220-8 Kaniula
Zadanie nr. 17 - Przyrządy do długotrwałych wlewów dziecięce i noworodkowe, kaniule dotętnicze
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT (kol.6*7) | Wartość brutto (kol. 6+8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula sterylna z zastawką antyzwrotną do wlewów dożylnych o przepływie 13 ml/min, bez portu bocznego, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonane z PTFE. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2 | roz. 0,7 24G - żółty | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. 0,6 26G - fioletowy | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula sterylna z zastawką antyzwrotną do wlewów dożylnych o przepływie 31ml/min, z portem bocznym, wykonane z PTFE. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 | roz. 0,8 22G - niebieski | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula sterylna, dotętnicza z zaworem odcinającym typu FloSwitch i skrzydełkami do mocowania rozm. 20G dł. 45 mm. Wykonana z PTFE. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem : | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## zad. 18
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 18: Ortopedyczne odsysanie pola operacyjnego
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego w składzie: 3 różne końcówki, 2 filtry, dren do odsysania. | kpl | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data | [6 empty] | Podpis i pieczęć Wykonawcy