[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-12-06
KC-zp.272-629/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ” budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21,” – znak sprawy KC-zp.272-629/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający w SWZ w pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa zakres ETAPU 1, którego zakres został wyszczególniony w przedmiarze robót - jednocześnie opisuje "montaż siłowni zewnętrznej (tj. profesjonalnych atlasów treningowe i urządzeń street workout) zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta);" - których brak w przedmiarze. Wnosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót ETAPU 1.

Odp.: Obowiązujący do wyceny zakres Etapu I został opisany w przedmiarze i obejmuje wykonanie nawierzchni pod atlasami z wylewki betonowej i warstwy EPDM wraz z obrzeżem oraz dostawę i montaż 9 profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń ze zmiennym obciążeniem.
Zamawiający w odpowiedzi usuwa zapis w pkt 4.1. SWZ w zakresie wyceny urządzeń stree workout w etapie I.


Zamawiający dokonuje korekty w/w przedmiarze - obmiar dla poz. 1.d.1 (Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem), poz. 13.d.3 (Podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną (beton 12 cm + piasek 3 cm)) i poz. 14.d.3 (EPDM 1 cm na fundamentach z transportem) wynosi 160 m2 a nie 117 m2. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar jest zamieszczony pomocniczo.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]