Kamera termowizyjna Sonel® typ KT-650 z obiektywami Sonel®: 25mm i 13mm oraz 55mm wraz ze statywem dla Centrum NanoBioMedycznego UAM

Opis przedmiotu zamówienia:

- rozdzielczość matrycy min 640x480 pikseli

- ruchomy min 4,9 cali wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości

- dodatkowy wizjer

- min 3 tryby wyświetlania obrazu ponadto funkcja oznaczania kontur obrazów na obraz termowizyjny

- analiza obrazu z poziomu kamery z możliwością dodawania notatek graficznych, tekstu lub głosu

- tryb analizy co najmniej 7 linii, punktów , obszarów, punkt rosy, alarm temp.

- zdjęcia w trybie widzialnym min 4 Mpix

- wbudowane wskazanie kierunków świata, latarka LED, celownik laserowy

- możliwość zapisu lokalizacji / miejsca wykonanego obrazu

- interfejsy min USB, sieciowy, HDMI, Wi-Fi

- zapis obrazów na pamięć przenośną lub na PC

- wymienna bateria min 230 min pracy

- min 3 obiektywy  Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa) 24,6° x 18,5°/25 mm oraz : 45,4° x 34,9°/13 mm  oraz 11,3° x 8,5°/55 mm

- czułość min 40mK

- zakres spektralny min 7,5 do 14 μm

- zoom do x4

- min 8 palet kolorystycznych

- współczynnik emisyjności ustawiany od 0,01 do 1, dostępna lista materiałów

- możliwość wprowadzenia odległości do obiektu, wilgotności i temperatury

- możliwość nagrywania filmów

- odporność na wstrząsy

- miękki przycisk menu

- w zestawie akumulator, zasilacz, ładowarka, przewód, USB, sieciowy, HDMI, karta pamięci, pasek, walizka, program do analizy i edycji na PC – licencja wielostanowiskowa, statyw

- gwarancja: 24 miesiące