Załącznik 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiałów technicznych i eksploatacyjnych do aparatury EEG dla  Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii na Wydziale Fizyki, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu.
1. actiCAP UOL electrode Cap 128-channes                                                                     – 9 szt;
2. actiCAP active Ground (GND) electrode 2m                                                                 – 5 szt;
3. actiCAP active Reference (REF) electrode 2m                                                               – 5 szt;
4. actiCAP active Signal electrode 0,6 m cable                                                                  – 37 szt;
5. EasyCap_bipolar electrode pair                                                                                      – 7 szt;
6. EasyCap Przylepce do elektrod – washers (średnica 8mm) (op. 100 szt.)                      – 13 op;
7. BP_actiCAP / QuickAmp amplifier adapter                                                                    – 1 szt;
8. EasyCap Ag/AgCl sintered ring electrode with 150cm 
shielded heavy duty leadwire and micro-coax connector. s                                              – 2 szt;
9. actiCAP BP 32-channel electrode Set                                                                              – 4 szt;
10. Igła tępa do aplikacji żelu, jednorazowa 25 mm, op. 100 szt. 1 op./100 szt.                   – 2 op. 
Wymienione materiały są niezbędne do badań EEG i podlegają stałemu zużyciu. Elektroencefalografia (EEG) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badania te realizowane są jedynie w LFWiO i do ich istotnych składowych nalezą pomiary prowadzone w ramach prac magisterskich.
