KRAKÓW dnia: 2021-12-22

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

Znak sprawy KA-2/111/2021

L.dz. KA-2/752/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wykonanie wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) WIEiK w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sali audytoryjnej nr 3                           z  uwzględnieniem wymogów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. W-3 (10-21), WIEiK, ul. Warszawska 24, Kraków"

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o wyjaśnienie rodzaju zamka (funkcji) zdefiniowanego w opisie pod konstrukcjami w zestawieniu dokumentacyjnym jako "zamek automat." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapis ten funkcjonuje na rys. A-13 i A-14 i należy go rozumieć : "zamek autom. z wkładką standard z klamką inox" to zamek podklamkowy z funkcją automatu "antypanic" od wewn. i klamką od zewn.

ZAMAWIAJĄCY