
                                                                                                                           Kraków dnia: 2021-12-29 
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-751/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)– ZMIANY SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ”Dostawę zamrażarki niskotemperaturowej do minus 86 °C wraz z urządzeniem podtrzymującym pracę zamrażarki - szt. 1 dla WFiIS - KC-zp.272-751/21” – znak sprawy KC-zp.272-562/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 1264x691x891 mm? 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarze zewnętrznym głębokości 695 mm przy spełnianiu pozostałych parametrów, jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne? Głębokość jest parametrem określającym odległość urządzenia od ściany, im większa tym więcej materiału można włożyć do komory wewnętrznej, a zatem jest to parametr korzystniejszy od wyspecyfikowanego 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 320 litrów brutto i 284 litry netto? Jednocześnie informujemy, iż pojemność użytkowa pozostaje bez zmian, co jest najbardziej istotne dla Zamawiającego. 

4. Czy Zamawiający wymaga UPS podtrzymującego pracę urządzenia przez minimum 7 godzin czy systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury „CO2 back-up” z funkcją zliczania zużytego CO2, informującego o stanach awaryjnych Użytkownika, podtrzymującego temperaturę w urządzeniu na poziomie -70st.C przez ok. 20-24 godziny? Proponowane przez nas rozwiązanie jest korzystniejsze, bezpieczniejsze (w przypadku awarii kompresorów UPS nie ochroni materiału) i stosowane u wszystkich producentów zamrażarek niskotemperaturowych. Wnosimy o zmianę wyspecyfikowanego zapisu na proponowany przez nas. 

5. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 42 dni. Nasza prośba wynika z faktu przedłużających się problemów producentów w realizowaniu zamówień. To z kolei wynika z przedłużającej się pandemii Covid-19. 
Odpowiedź:

1. Zamawiający NIE dopuszcza urządzenia o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę ze względu na ograniczenia przestrzeni laboratorium.
2. Zamawiający NIE dopuszcza urządzenia o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę. Ograniczenia rozmiaru zamrażarki wynikają m.in. z ograniczeń lokalowych.

3. Zamawiający NIE dopuszcza urządzenia o pojemności zaproponowanej przez Wykonawcę ze względu na ograniczenia przestrzeni laboratorium.
4. Zamawiający jest świadomy, iż systemy „CO2 back-up” są w ofercie wielu firm i zna koszt tych urządzeń. Ze względu na ograniczenia finansowe jest zainteresowany zakupem zamrażarki z systemem UPS podtrzymującym pracę urządzenia, gdyż jest to tańsze rozwiązanie  i spełnia w pełni oczekiwania zamawiającego. Konieczność zakupu urządzenia podtrzymującego pracę zamrażarki wynika z nieoczekiwanych krótkotrwałych wyłączeń prądu. Wobec powyższego zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego urządzenia podtrzymującego pracę zamrażarki.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 7 SWZ jest: 

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 28 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert.
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 42 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający zmienia wzór wskazany w 21.2. SWZ w następujący sposób:
W pkt. 21.2.2. SWZ jest:

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Nr kryterium
	Wzór

	2
	Termin realizacji

Liczba punktów = Tw * Wt

gdzie

Tw- termin wykonania  wg następującej klasyfikacji:

a)    100 pkt – za termin realizacji 14 dni od daty podpisania umowy
b)    75 pkt – za termin realizacji od 15 do 20 dni od daty podpisania umowy
c)    50 pkt – za termin realizacji od 21 do 27 dni od daty podpisania umowy

d)    0 pkt - za termin realizacji 28 dni od daty podpisania umowy
- Wt  -  waga kryterium termin realizacji

Zamawiający  za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 14 dni od daty udzielenia zamówienia przyzna również maksymalnie 100 pkt




W pkt. W pkt. 21.2.2. SWZ powinno być:

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Nr kryterium
	Wzór

	2
	Termin realizacji

Liczba punktów = Tw * Wt

gdzie

Tw- termin wykonania wg następującej klasyfikacji:

a) 100 pkt – za termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy

b) 80 pkt – za termin realizacji od 22 do 26 dni od daty podpisania umowy

c) 60 pkt – za termin realizacji od 27 do 31 dni od daty podpisania umowy

d) 40 pkt – za termin realizacji od 32 do 36 dni od daty podpisania umowy

e) 20 pkt – za termin realizacji od 37 do 41 dni od daty podpisania umowy

f) 0 pkt - za termin realizacji 42 dni od daty podpisania umowy

- Wt - waga kryterium termin realizacji

Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 21 dni od daty podpisania umowy przyzna również maksymalnie 100 pkt




1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


