| PAKIET 1 – WSKAŹNIKI TESTOWE DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w rolkach lub opakowaniach | Cena jedn. bez VAT za 1 opakowanie lub rolkę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej, nietoksyczne, przebarwiające się po procesie sterylizacji w sposób jednoznaczny np. z koloru fioletowego na zielony. Zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1*. Opakowanie nie większe niż 250 szt. |  | 96 op. (24 000 szt.) |  |  |  |  |  |  |  | 5 sztuk |
| 2 | Wskaźnik taśmowy z indykatorem chemicznym, do sterylizacji plazmowej w rolkach o szerokości min 19 mm. Długość rolki minimum 50 mb |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 rolka |
|  | RAZEM |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |

*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 2 – WSKAŹNIKI CHEMICZNE TYPU IV I V DO STERYLIZACJI PAROWEJ I EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Opakowanie handlowe | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w sztukach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do sterylizacji parą wodną. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1.* | Nie większe niż 500 szt. |  | 200 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 2 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do sterylizacji tlenkiem etylenu. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1.* |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 3 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. 5 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwającą się substancją. Wyraźnie oznaczone pole kontrolne w postaci osobnego okienka. Zgodne z normą ISO 11140-1.* |  |  | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |

* Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 3 – ETYKIETY I METKOWNICE TRZYRZĘDOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Opakowanie handlowe | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w sztukach lub rolkach | Cena jedn. bez Vat | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
|  | 1.1 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze zielonym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. | 1 karton 12 rolek po 750 etykiet |  | 180 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.2 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze niebieskim, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  |  | 180 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.3 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze żółtym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  |  | 180 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.4 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, bez celulozy, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Kolor – inny niż zielony, niebieski, żółty, czerwony Opakowanie kartonowe. |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.5 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke |  |  | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | RAZEM (poz. 1.1 – 1.6): | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |
| 2 | 2.1 | Metkownica trzyrzędowa, typu gke; pierwszy wiersz alfanumeryczny w pełnym zakresie znaków, wiersze drugi i trzeci przynajmniej numeryczne. |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | RAZEM (poz. 1 – 2): | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 4 – MATERIAŁY POMOCNICZE DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość na 24 m-ce w sztukach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Pisaki do opisywania pakietów przed sterylizacją parową, odporne na warunki sterylizacji parowej w kolorze czarnym lub czerwonym, z miękką i grubą częścią piszącą. Kolor pisaków Zamawiający określi przy zamówieniu. |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check. 180 mm (± 5 mm) w postaci arkusza bez folii. Opakowanie max. 500 szt. |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
| 3 | Przyrząd testowy typu PCD do wykonywania testów kontroli wsadu wskaźnikami chemicznymi klasy 5 lub 6, oraz wskaźnikami biologicznymi. Rurka długości 1,5 m i średnicy 1 mm, kapsuła umożliwiająca umieszczenie wewnątrz testów. |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | RAZEM: | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 5 – WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej o odczycie nie dłuższym niż 30 min. Biopopulacja 10:6, wskaźniki zgodne z systemem sterylizacji Sterrad 100 NX, posiadanym przez Zamawiającego. |  | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli próżniowych sterylizatorów parowych w standardowych cyklach sterylizacyjnych (np. kontenery, guma) o odczycie nie dłuższym niż 30 min. Biopopulacja 10:6. |  | 2400 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 6 - WSKAŹNIKI CHEMICZNE TYPU I i VI DO STERYLIZACJI PAROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość na 24 m-ce w rolkach lub sztukach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 2 cm (+/- 0,1 cm) i długości 50m, nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia po procesie jednoznaczna, łatwa w interpretacji. |  | 500 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 rolka |
| 2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych*, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1**. Wskaźnik w postaci jednego punktu, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt, nie dopuszcza się rozwiązań, w których kolor po przebarwieniu jest zbliżony do koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji np. przebarwienie z brązowego lub czarnego na ciemnozielony. Każdorazowa zmiana wielkości opakowania może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody od Zamawiającego. |  | 48 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Uwaga: Dokument potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych należy dostarczyć wraz z ofertą.

** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| PAKIET 7 – KASETY DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość opakowań | Ilość na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Kaseta z czynnikiem sterylizującym do sterylizatora plazmowego 100NX na 5 cykli sterylizacyjnych. Opakowanie po 2 kasety |  | 60 | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................