Kraków dnia: 10.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/60/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II” – znak sprawy ZP/60/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 18mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dotyczy Pakietu nr 5: Prosimy o dopuszczenie użyczenia autoczytnika, jeżeli oferowane testy są kompatybilne z innymi sprzętem niż posiadany przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja nr 2: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy zatem Zamawiający dopuści zaoferowanie testu posiadającego wskaźnik w postaci trzech punktów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dotyczy wzoru umowy § 13, ust. 1, punkt b i c: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski