Poznań dnia: 2022-01-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa kabli do zapisu EKG, kabli do pomiaru saturacji, mankietów do pomiaru RR dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka.” – znak sprawy SZW/DZP/82/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Zadanie 1 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 2 Zadanie 1 Pozycja 4 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 3 Zadanie 2 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 4 Zadanie 2 Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Pytanie 5 Zadanie 2 Pozycja 3,4,5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy mankiet ma być typu Flexi Port ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 1. W celu odpowiedniego dobrania asortymentu prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie 3. Poz. 1 i 2 Kabel Sp02, Czujnik Sp02. Prosimyo podanie jaki moduł pomiaru Sp02 posiada Zamawiający w defibrylatorach Zoll: NellcorOximax czy Masimo? Lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie używanego osprzętu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie nr 2. 1. Poz. 2 - proszę o podanie typu czujnika SpO2, np. klips na palec dla dorosłych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem. Zadanie nr 3. 1. Poz. 2 - proszę o podanie typu czujnika SpO2, np. klips na palec dla dorosłych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z danym kardiomonitorem.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki