## zadania 1-8
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod towaru/ Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadanie 1
1 | Igła do biopsji kostnej | 11Gx100mm |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 2
1 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bezigłowe bursztynowe |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 3
1 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bezigłowe |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 4
1 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 5
1 | Zestaw do infuzji dożylnej cytostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych bursztynowe |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 6
1 | Przyrząd CYTO-SET bez portu bezigłowego |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 7
1 | Przyrząd CYTO-SET bez portu bezigłowego z filtrem 0,2µm |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
zadanie 8
1 | Przyrząd CYTO-SET z portem bezigłowym bursztynowy |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0

## zadanie 9-13
Lp. | Nazwa | Wielkość | Kod | Producent | J.M. | Ilość | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 9
1 | Strzykawka (konstrukcja całkowicie szczelna, uniemozliwiająca demontaż tłoka), połączona trwale z konektorem (uniemożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera uszczelkę 3 warstwową, uniemożliwiająca uwalnianie sie oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki oraz sterylne powietrze wewnątrz. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w kótrej znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga do sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki (zapewnione wyrównane ciśnienie przy transferze cieczy z oraz do fiolki). Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka stanowi część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. | strzykawka 10ml |  |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | strzykawka 20ml |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | strzykawka 60ml |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Adapter jałowy, apirogenny pasujący do wszystkich typów standardowych fiolek, połączony na stałe z fiolką po nakłuciu. Centralne nakłucie.Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kto. 1,2,3 Adapter jest częścią systemu zamkniętego posiadającą kod ONB wydany przez FDA oraz gwarantuje czystość mikrobiologiczną leku. Adapter nie zawiera lateksu, BPA, DEHP. | 13-20mm (średnica określona przy zamówieniu) |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Adapter kolcowy, jałowy, apirogenny, do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika/leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównywania ciśnień, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Łącznik jałowy, apirogenny, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; łącznik umożliwiający podanie leku do pęcherza moczowego przez cewnik; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; element systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a dwudrożnym złączem znajduje się zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w 2-drożne złącze typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym; Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Na końcu drenu znajduje się dwukierunkowy zawór bezigłowy z poliwęglanu, z samouszczelniającą silikonową membraną, zabezpieczony kapturkiem ochronnym. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w mysl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren długi 3 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Dren długi 5 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego w wersji bursztynowej. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w filtr antybakteryjny z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu podczas wypełniania zestawu. Linia drenu wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren krótki wersja bursztynowa |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny(combi) z końcówką męską i żeńską |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | pakowane po 100szt.
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 100-250ml | 100-250ml |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 500-1000ml | 500-1000ml |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Strzykawka 3-częściowa 1ml z końcówką typu Luer Lock, czytelna podziałka co 0,01ml, sterylna. |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | pakowane po x 100 szt.
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Zabezpieczenie portu worka RTU (CAP Protective) | 1 |  |  | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0

## zadanie 14-16
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 14
1 | Pasy bezpieczeństwa na nadgarstek a 2szt. |  |  |  | 200 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Igła typu Motylek | 21Gx3/4 0,8mmx20mm |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Igła do portu naczyniowego bezpieczna z możliwością aktywacji jedna ręka w celu automatycznej blokady ciśnienia, zagięta 90º, ze skrzydełkami i drenem | 20G dł 25mm |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0

## zadanie 17-27
Lp. | Nazwa | opis | ilość | Jm | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Wielkość opakowania handlowego | wartość brutto
ZADANIE 17
1 | Koszyk chwytający jednorazowego użytku,średnica 2,2 - 2,8 mm; długość narzędzia 115 - 120 cm; 3-4 ramienny |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Jednorazowe igły do EBUS-TBNA; długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie, posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml i 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy; |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 19
1 | Igła aspiracyjna 21 G (TBNA) do kanału 2,0 dł. 1200mm |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 20
1 | Półautomatyczny system biopsji tkanek miekkich PrimoCut 18G x 100mm z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym wystrzałem. | Jednorazowego użytku, półautomatyczny system biopsji tkanek miekkich PrimoCut 18G x 100mm z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym wystrzałem.- prosta, ergonomiczna konstrukcja, umożliwiająca obsługę jedną ręką - przyrząd dla operatorów prawo lub lewo ręcznych - alternatywna głębokość nakłucia 10mm lub 20mm- końcówka kaniuli (2cm) PrimoCut jest szlifowana i polerowana w sposób szczególny z najwyższą precyzją - duże próbki biopsji umożliwiają precyzyjną diagnostykę - bezpieczne zamknięcie pobranej próbki | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 21
1 | Szczypce jednorazowego użytku do usuwania przedmiotów o nieregularnym kształcie; dł. narzędzia 120 cm, min. średnica kanału roboczego 2,2 - 2,8 mm. |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 22
1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza do 1200mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2mm, 3mm, 5mm (do wyboru przez Zamawiającego); minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 23
1 | Szczoteczka czyszcząca do endoskopów, średnica 2,0 cm, długość narzędzia 100-120 cm jednorazowa |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 24
1 | Ustniki do bronchoskopu z mocowaniem |  | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 25
1 | Układ oddechowy do respiratora TRYLOGY pasywny z zaworem wydechowym i filtrem bakteryjnym z portem wydechowym obwód 22mm dł. obwodu 1,9 m np.. kod 1132340 |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 26
1 | Końcówka ssąca do bronchofiberoskopu FUJI-FILM SB-500B |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Kapturki gumowe do bronchofiberoskopu |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0 |  | 0
ZADANIE 27
1 | Tunelizowany cewnik IPC |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Butla prózniowa Rocket 1000ml do drenażu jamy opłucnej |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | 0