Bydgoszcz dnia: 2022-01-28

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Sprawa: 5/2022/Covid-19

Pismo nr: 777/22

WYKONAWCY

# WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: Dostaw sukcesywnych dla potrzeb zabezpieczenia oddziałów COVID na okres 6 miesięcy

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie do treści Zaproszenia:

Zadanie 2

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci obwodu oddechowego i dwóch filtrów montowanych na obu końcach obwodu. Całość tworzy układ oddechowy, który parametrami odpowiada oryginalnemu układowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ, zwłaszcza wymaganej kompatybilności z  respiratorem Trilogy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 -  str. internetowa Zamawiającego; BIP, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota - tel. 261 417 449

data: 2022-01-28