KRAKÓW dnia: 2022-01-31

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. Remont pomieszczeń laboratorium nr 213 oraz laboratorium nr 636b w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, budynek 10-35 /W-12/ Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.                                                         Znak sprawy KA-2/001/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz                     z wyjaśnieniami:

Pytania : 1. Czy będzie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w tym tygodniu dla remontu pom. laboratorium ? 2. W dokumentacji przetargowej postępowania są odwołania do projektu instalacji teletechnicznej i sieci komputerowej, brak projektu w załącznikach. Czy można liczyć na udostępnienie w/w projektu w celu wykonania rzetelnej wyceny prac elektrycznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej dla oględzin zakresów przedmiotowego zadania z powodów zaostrzeń restrykcji pandemicznych na obiektach Politechniki Krakowskiej (patrz zarządzenie Rektora PK nr 8 z dnia 27.01.2022r. - ust. 1 pkt.2) 2. Zamawiający nie posiada projektu instalacji teletechnicznej i sieci komputerowej, który mógłby być zastosowany dla przedmiotowego zadania. Zapisy o dokumentacji pojawiły się omyłkowo w STWiOR branży elektrycznej. Przepraszamy Państwa za omyłkę.

ZAMAWIAJĄCY