Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/54/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 16. Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy balon do usuwania złogów z dróg żółciowych w kształcie jabłka; w zestawie wyskalowana strzykawka, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy 10 mm, 12 mm, 15 mm; narzędzie posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG powyżej i poniżej balonu; długość robocza narzędzia 2152 mm, średnica osłonki 2,3 mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95 mm; do współpracy z prowadnicami 0,025'' i 0,035 '' ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 16. Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy balon do usuwania złogów z dróg żółciowych w kształcie jabłka; w zestawie wyskalowana strzykawka, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy 13 mm, 15 mm, 18 mm; narzędzie posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG powyżej i poniżej balonu; długość robocza narzędzia 2152 mm, średnica osłonki 2,3 mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95 mm; do współpracy z prowadnicami 0,025'' i 0,035 '' ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca