Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/54/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- 1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 16, poz. 1 jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów z dróg żółciowych, balon można napompować do dwóch średnic, średnice do wyboru 9 – 12 mm oraz 12 – 15mm, na końcu proksymalnym balonu marker RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 7Fr, zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 6Fr, długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza, w zestawie jedna strzykawka pozwalająca na napompowanie balonu do dwóch różnych średnic. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 16, poz. 2 jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów z dróg żółciowych, balon można napompować do dwóch średnic: 15 – 18 mm, na końcu proksymalnym balonu marker RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 7Fr, zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 6Fr, długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza, w zestawie jedna strzykawka pozwalająca na napompowanie balonu do dwóch różnych średnic. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca