Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 – dotyczy wyłącznie igieł 18 G 19 G Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 2 poz.1, aby igły o rozmiarze 18G i 19G dostarczać bez prowadnicy, gdyż prowadnice o rozmiarach 20G i 22G mają średnicę mniejszą niż grubość igieł 18G i 19G. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1, 2 Prosimy o wydłużenie czasu dostawy towaru do 7 dni roboczych, a czas dostawy w trybie pilnym do 72 godz. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8 Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 4 ust. 8 poprzez dodanie zapisu: „Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 13 ust. 1 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie – kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, b) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych oraz dopisanie zobowiązania do odstąpienia od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w umowie. Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru umowy § 13 Prosimy o uwzględnienie w umowie zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca