Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 18: Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści dren typu Kehra z czystego silikonu, z linią widoczna w rtg, ze znacznikami co 5 cm, o długości ramion: główny około 50 cm, poprzeczny około 20 cm, sterylny, podwójnie pakowany,z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24Ch co 3Ch(9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 28: Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści dren Penrose, wykonany z miękkiego, czystego silikonu, w wersji zamkniętej z linią widoczną w promieniach RTG, charakteryzujący się drenowaniem kapilarnym, dzięki specjalnej budowie dreny nie zaklejają się co zapewnia ciągłe drenowanie, o długości 30 cm i rozmiarze: 6, 8, 10, 12, 14, 16mm, w sterylnym podwójnym opakowaniu Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca