Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy pakietu nr 3 Wnosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, przestrzeni martwej 96ml, wadze 49g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z poziomem nawilżania 34 mgH2O/l przy VT500 ml, z lepszym parametrem utraty wilgoci 6 mgH2O/l przy VT500ml, objętość oddechowa 300-1500ml, opór przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min, 2,5 cmH2O przy 60 l/min, 4,2 cm H2O przy 90l/min, z portem do kapnografii (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M, sterylny Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 2. Dotyczy pakietu nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego antybakteryjnego i antywirusowego o skuteczności filtracji względem bakterii 99,9999%, względem wirusów 99,999%, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, opór przepływu 1,2 cmH2O przy 30l/min, 2,7 cmH2O przy 60 l/min, 4,5 cm H2O przy 90l/min, objętość wewnętrzna 42 ml, waga 24g, z portem do kapnografii , wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500ml, utrata wilgoci 17mg H2O/l przy Vt 500ml bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M , sterylny. Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca