Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet 19, poz. 1: Cewnik moczowodowy wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego - Pebax'u z metalowym mandrynem w rozmiarach: CH 3-7 (pozostałe parametry zgodnie z SWZ). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 19, poz. 2: Cewnik moczowodowy wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego - Pebax'u, długość 70 cm w rozmiarach: CH 3-7 (pozostałe parametry zgodnie z SWZ). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 23: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie z prowadnikiem o średnicy 0,028", dł. 145 cm dla rozmiaru 4.7 Fr lub prowadnikiem o średnicy 0,035" dł. 150 cm dla rozmiaru 6 Fr oraz popychaczem o długości 43 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca