Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, dotyczy pakietu 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego renomowanej firmy o następujących parametrach: - skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999 % - opór przepływu przy 60 l/min 3,6 cmH2O - przestrzeń martwa 63 ml - waga 36 g - minimalna objętość oddechowa 200 ml Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 2, dotyczy pakietu 13 Czy w pakiecie 13 Zamawiający oczekuje układu oddechowego stosowanego w Szpitalu o następujących parametrach: dwie rury o średnicy 15 mm o długości 1,6 m, dodatkowa rura do worka 1,2 m, worek 1 l, złączka kątowa z portem Luer - Lock zabezpieczona koreczkiem na lince, koreczek zabezpieczający, zakończenia rur 22 F? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. Pytanie 3, dotyczy załącznika nr 4 wzór umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §13 ust. 1 ppkt. a tak, aby otrzymał następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie - kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca