Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra układu oddechowego: Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie. WŁAŚCIWOŚCI: - Wykonanie: ABS, papier filtracyjny - składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej. - Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta - Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza - Niskie opory przepływu - Opakowanie: blister : 1 sztuka - sterylne przez EO, jednorazowego użytku - Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk " Gramatura filtra 30g-33g " Przestrzeń martwa 19 ml Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca