Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści datę ważności umieszczoną na każdym opakowaniu jednostkowym? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Pakiet 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 1,6 m oraz jedną rurę o długości 1,0 m? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści miękką końcówkę z PCV? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca