KRAKÓW dnia: 2022-02-02

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                       w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. Remont pomieszczeń laboratorium nr 213 oraz laboratorium nr 636b w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, budynek 10-35 /W-12/ Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

Znak sprawy KA-2/001/2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania : w związku z publikacją ogłoszenia obejmującego wykonanie prac w zakresie remontu pomieszczeń laboratorium nr 213 oraz laboratorium nr 636b w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Proszę o informację z czego należy wykonać parapety kamienne w pomieszczeniu laboratoryjnym nr. 636 b, jaka ma by grubość parapetu i jaki rodzaj wykończenia krawędzi (faza/wałek, ćwierćwałek)? 2. Proszę o informację jakiej grubości ma być granitowy blat roboczy w pomieszczeniu laboratoryjnym nr. 636 b, jaka ma być grubość blatu i jaki rodzaj wykończenia krawędzi (faza/wałek, ćwierćwałek)? 3. Proszę o informację czy pozycja "Montaż szafek i osprzętu laboratoryjnego- dostarczonych przez Użytkownika" ma być ujęta w zakresie wyceny? Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie ilości i wymiarów tego osprzętu i jego specyfikacji aby móc oszacować koszt związany z jego montażem - dotyczy pomieszczenia 636 b oraz 213. 4. W pomieszczeniu laboratoryjnym nr. 213 należy zamontować parapety z kompozytu. Proszę o doprecyzowanie o jaki dokładnie materiał chodzi? Jaka ma być grubość parapetu i jaki rodzaj wykończenia krawędzi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Parapety w 636 b z płyt granitowych min.gr. 2 cm. Wykończenie krawędzi fazowane 2. Blat w 636 b z płyt granitowych min.gr.3 cm. Wykończenie krawędzi z dwóch stron fazowane 3. Tak, dla wyceny rozstawienie szafek należy przyjąć zgodnie z rysunkiem rzutu pomieszczenia i wymiarami blatów (rys. załączony do SWZ). 4. W pom. 213 parapety z konglomeratu marmurowego min.gr. 2 cm. Wykończenie krawędzi fazowane

ZAMAWIAJĄCY