Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy zadania 1

ZADANIE NR 1

Zakup usługi informatycznej:

- dostawę, instalację i uruchomienie nowego oprogramowania typu LIS;

- dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego do jego działania;

- integracja z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA  lub na poziomie baz danych

U Zamawiającego funkcjonuje Zintegrowany System Informatyczny firmy Kamsoft 
w ramach którego działa oprogramowanie  KS-Medis, KS-Somed. W ramach wdrożenia Zamawiający oczekuje integracji istniejącego systemu KS-Medis i KS-Somed z dostarczonym oprogramowaniem LIS.

- świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego przedmiotu zamówienia

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- świadczenia usług wsparcia, na które składać się będą świadczenia gwarancyjne, świadczenie asysty technicznej oraz pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem systemu.

- zapewnienia ciągłość pracy, bezawaryjności i pełnej funkcjonalności systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bazie danych oraz błędów konfiguracyjnych we wszystkich systemach operacyjnych wchodzących w skład wdrażanego systemu.

- dostarczania nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje, lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne.

W okresie gwarancji wykonawca zapewni ciągłość działania bazy danych i oprogramowania oraz zapewni optymalną konfiguracje serwera, na którym działa oprogramowanie, a w przypadku awarii dokona przywrócenia działania oprogramowania i bazy danych oraz dokona niezbędnych konfiguracji na serwerze. Wykonawca nie odpowiada za sprawność infrastruktury serwerowej będącej własnością Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia optymalnej wydajności bazy danych poprzez okresową optymalizację bazy danych, na której działa oprogramowanie. Wykonawca wykona przynajmniej dwa razy w roku sprawdzenie poprawności konfiguracji bazy danych pod kątem wydajności 
i bezpieczeństwa. Zamawiający może domagać się również dodatkowej optymalizacji w przypadku zauważalnego spadku wydajności działania oprogramowania.

Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia Zamawiającego polegającego na konsultacjach związanych 
z wykorzystaniem oprogramowania.

- wdrożenie i przeszkolenie pracowników

W ramach wdrożenia Wykonawca:

- dostarczy 25 wieczystych, pływających licencji umożliwiających dostęp do wszystkich modułów systemu dostarczonego przez Wykonawcę; licencje zapewniają dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek ograniczeń systemu typu: liczba wykonanych badań, raportów, szablonów, zdefiniowanych użytkowników itp.

- dostarczy 20 wieczystych licencji umożliwiających dołączenie aparatów laboratoryjnych, licencja nie jest przypisana do aparatu, umożliwia jego zmianę.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy interfejsy komunikacyjne do analizatorów.

Urządzenia wymagane do instalacji w momencie wdrażania systemu:

- aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości - producent bioMerieux SA / Vitek 2XL

- System biochemiczno - immunologiczny  -  producent Siemens; Atellica Solution, konfiguracja Scl (Sample Handler+ Atelica CH 930 + Atellica Im 1600) i producent Siemens; Atellica Solution, konfiguracja Dc (Direct Load + Atelica CH 930) oraz DI (Direct Load + Atellica IM 1600)

- Analizator parametrów krytycznych  - producent Siemens Healtcare Diagnostics Inc. ; RAPIDPoint 500e x 2

- analizator do oznaczania moczu - producent Siemens Healtcare Diagnostics Inc.; Clinitek NOVUS i Siemens Healtcare Diagnostics Inc.; Clinitek Advantus

- analizator hematologiczny - producent: Siemens Healtcare Diagnostics Inc; ADVIA 2120i x 2

- analizator koagulologiczny - producent: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH/BCS XP x 2 oraz jest druga oferta : producent: Instrumentation Laboratory (Werfen Group) - USA ; ACL Top 550 CTS i nstrumentation Laboratory (Werfen Group) - USA ACL Top 500 CTS

- Analizator do elektroforezy białek  - producent: Sebia / HYDRASYS LC

- Analizator do OB - producent: Alifax/Roller 20 PN

- dostarczy licencje, przeprowadzi instalację i konfigurację oprogramowania systemowego (serwery, baza danych) niezbędnego do funkcjonowania systemu na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach;

- dokona instalacji systemu na stanowiskach komputerowych,

- dokona konfiguracji systemu według wskazań Zamawiającego,

- przekaże procedury archiwizacji systemu i przy współpracy z Zamawiającym wykona praktycznie kopię i odtworzenie z kopii. Zamawiający posiada system archiwizacji Weam Backup.

- wykona integrację z systemem HIS wg standardu hl7 w zakresie wyniki – zlecenia

- przeprowadzi szkolenia stanowiskowe dla personelu,

- dokona uruchomienia wszystkich modułów systemu dostarczonego przez Wykonawcę.

Wymagany termin instalacji i wdrożenia w przeciągu 10 dni roboczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego ( kryterium oceny ofert) mieszczącym się w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe w terminie ustalonym 
z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje szkolenia dla około 40 osób (pracowników laboratorium) oraz szkolenie dla administratorów systemu u Zamawiającego - 4 osoby z Działu Informatyki Szpitala.

Wykonawca dokona uruchomienia stanowiskowego dostarczonego oprogramowania po przeprowadzeniu szkoleń. W trakcie uruchomienia obecny będzie pracownik ze strony Wykonawcy, który będzie nadzorował działanie wdrożonego oprogramowania oraz stanowił wsparcie dla pracowników Laboratorium korzystających z oprogramowania. Zamawiający zakłada 3 dni uruchomieniowe w tym dwa dni wstępnego uruchomienia oraz jeden dzień do dwóch tygodni po uruchomieniu.

- System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, musi umożliwić logowanie z wykorzystaniem usług domenowych Active Directory (AD) i współpracować z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, że:

- AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup tak, aby Użytkownik systemu LIS mógł się posługiwać do prawidłowej autoryzacji w systemie loginem i hasłem AD

- po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia konta użytkownika w SSI w zakresie wprowadzania loginu i hasła.

Oferowany system musi być zgodny z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, 
a w szczególności umożliwić:

- wymuszanie okresowej zmiany hasła przez użytkownika w okresach definiowanych przez administratora,

- definiowanie przez weryfikację złożoności hasła (np. min. 8 znaków, duże litery, małe cyfry, cyfry oraz znaki specjalne),

- komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu powinna odbywać się 
w sposób bezpieczny w zakresie kanału komunikacyjnego jak i weryfikacji elementu nadającego jak i odbierającego dane,

- system musi rejestrować każdą zmianę danych źródłowych wraz z informacją, kto i kiedy taką zmianę wprowadził.