Poznań dnia: 2021-02-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ” Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych do prowadzenia procesów dekontaminacji powierzchni, sprzętów i urządzeń medycznych” – znak sprawy SZW/DZP/86/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 4, poz.2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do dezynfekcji Puristeril w kanistrach 5 kilogramów – pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie 2 - dot. Pakietu nr 1 Szczelnie zamknięte, opisane, suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych. Chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru i celulozy o gramaturze 70g/m2. Chusty nie pozostawiają włókien, są niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżenia jedną chustą do 2 m2. Chusty o wymiarach 30cm x 34cm. 100 chust w rolce. System nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobranie. Przy pierwszej dostawie zobowiązujemy się do nieodpłatnego dostarczenia kompatybilnego do wielkości chusteczek, trwałego, wytrzymałego, wielokrotnego użytku systemu dozującego w ilości 50 sztuk (lub ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie), ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chust. Pojemniki są trwale oznakowane piktogramami dotyczącymi produktu (nie opisana piktogramami kolejność postępowania przy przygotowaniu chust do użycia). Pojemniki są niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temp. powyżej 55 stopni Celsjusza. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, częściowo zadrukowana pozwalającą na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności – przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami. Każda rolka indywidualnie opakowana posiada opis określający co najmniej: nazwę produktu z przeznaczeniem, rodzaj, typ, gatunek produktu, liczbę chust w opakowaniu i ich wielkość, inne istotne parametry techniczne chust. Zgodnie z przepisami dopuszczającymi na terenie Polski. lub Szczelnie zamknięte, opisane, suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych. Chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru i celulozy o gramaturze 70g/m2. Chusty nie pozostawiają włókien, są niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżenia jedną chustą do 2 m2. Chusty o wymiarach 18cm x 25cm. 300 chust w rolce. System nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobranie. Przy pierwszej dostawie zobowiązujemy się do nieodpłatnego dostarczenia kompatybilnego do wielkości chusteczek, trwałego, wytrzymałego, wielokrotnego użytku systemu dozującego w ilości 50 sztuk (lub ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie), ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chust. Pojemniki są trwale oznakowane piktogramami dotyczącymi produktu (nie opisana piktogramami kolejność postępowania przy przygotowaniu chust do użycia). Pojemniki są niewrażliwe na działanie preparatów dezynfekcyjnych, nadające się do maszynowego mycia w temp. powyżej 55 stopni Celsjusza. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, częściowo zadrukowana pozwalającą na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności – przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami. Każda rolka indywidualnie opakowana posiada opis określający co najmniej: nazwę produktu z przeznaczeniem, rodzaj, typ, gatunek produktu, liczbę chust w opakowaniu i ich wielkość, inne istotne parametry techniczne chust. Zgodnie z przepisami dopuszczającymi na terenie Polski. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADÓW DO WIADERKA I WIADEREK JAKIE ZAMAWIAJĄCY CHCE DOSTAĆ PRZY PIERWSZEJ DOSTAWIE. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody -wymaga się chusty o wymiarach minimum 25,0cm x 39,0cm, 200 chust w rolce. Pytanie 3 - dot. wzoru umowy prosimy do paragrafu 11 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustępu 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, jednak nie mniej niż 50.00zł za każdy dzień opóźnienia w płatności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna może być naliczona jedynie od świadczenia niepieniężnego. Pytanie 4 Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Możliwość zmiany umowy wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów w tym Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie wymaga dodatkowych zapisów w umowie. Pytanie 5 Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r1. ust. 1. oraz Art. 15r1. ust. 2. wprowadzonymi art. 77 ust. 21 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. To co wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jest wiążące. Pytanie 6 Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ i jak wyżej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy przetargowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 - dot. Pakietu nr 1

Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi  o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 - dot. Pakietu nr 1

Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z mieszany wiskozy i poliestru przeznaczone do zalewania różnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18,5 cm x 35 cm w ilości 200 szt. w rolce i gramaturze 48g/m², z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, dystrybutor chusteczek wykonany z polipropylenu, który  może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do 85°C?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 - dot. Pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Zadania 4 poz. 1 do odrębnego Zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Kształt pakietów pozostaje bez zmian

Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 4 poz. 2 preparatu w op = 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny hermetycznie zamknięte, opisane, suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych. Chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze powyżej 50g/m2.nie pozostawiające włókien, niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżenia jedną chustą do 2 m2. Chusty o wymiarach 18,0cm X 46,0cm po 200 chust w rolce. posiadające atest PZH. System nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobranie. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną, częściowo zadrukowaną pozwalającą na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności – przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami, spełniające pozostałe wymagania SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaga się chusty o wymiarach minimum 25,0cm x 39,0cm.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny hermetycznie zamknięte, opisane, suche chusty w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych lub osuszania mokrych powierzchni wyrobów medycznych. Chusty z wysokogatunkowego materiału, wykonane z mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze powyżej 50g/m2.nie pozostawiające włókien, niepylące, nierozpuszczalne w wodzie, charakteryzujące się dużą wydajnością nawilżania dekontaminowanych powierzchni, możliwość nawilżenia jedną chustą do 2 m2. Chusty o wymiarach 18,0cm X 39,0cm po 200 chust w rolce. posiadające atest PZH. System nadający się do poboru pojedynczych chust oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe indywidualne ich pobranie. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną, częściowo zadrukowaną pozwalającą na wpisanie: nazwa preparatu i jego stężenie, data nasączenia, data ważności – przydatności nasączonych chust, dane osoby przygotowującej, z możliwością uzupełnienia innymi informacjami, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody – wymaga się chusty o wymiarach minimum 25,0cm x 39,0cm.

Pytanie 15

Czy próbki do przedmiotowych zadań należy złożyć do oferty czy na wezwanie zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 (A-B)  - dot. Pakietu nr 6

- dot. poz. 1: Na jakiej podstawie zamawiający będzie weryfikował kompatybilność z sondą Aloka?

- dot. poz. 2: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat czteroenzymatyczny spełniający pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego A): Zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego B): Zamawiający nie wyraża zgody – na podstawie doświadczeń Zamawiającego, wymaga się preparatu pięcioenzymatycznego.

Pytanie 17

Uprzejmie proszę o odstąpienie dla zadania nr 1 od wymogu zawartego w formularzu cenowym Wykonawca przeprowadzi minimum 20 nieodpłatnych szkoleń stanowiskowych z zakresu zasad przygotowywania do użycia i stosowania dostarczonych produktów, zasad bezpieczeństwa pracy w wyznaczonych przez Zamawiającego podmiotach. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego powinno się odbyć w okresie 1-2 miesiąca od pierwszej dostawy. Szkolenie musi zostać potwierdzone listami udziału pracowników w tych szkoleniach. z uwagi na panującą pandemię Covid-19 oraz fakt, że zamawiający jest profesjonalnym użytkownikiem systemu suchych chust od wielu lat i znane mu są zasady i sposób użytkowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18 -  dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zakresie Zadania 4, p. 1 preparat na bazie kwasu cytrynowego do dezynfekcji aparatów do hemodializy w 10 litrowych kanistrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza się zaproponowane 10 litrowe kanistry pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie 19 - dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zakresie Zadania 4, p. 2 preparat na bazie kwasu nadoctowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy w 5 litrowych kanistrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 20

dot. formularza ofertowego załącznik nr 3 do SWZ oraz projektu umowy § 5 ust. 1

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ odnośnie terminu dostawy przedmiotu umowy prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy z 72 godzin do 120 godzin roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. W sytuacji opisanej w pytaniu, wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i warunki dalszej współpracy podlegać będą negocjacji.

Pytanie 21 - dot. projektu umowy § 5 ust. 4,

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 4 §5 w sposób następujący: 4.W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie 22 – dot. projektu umowy § 5 ust. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 4 §5 w sposób następujący: 4.W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca pokryje Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu zamówionego i niedostarczonego w terminie przez Wykonawcę Asortymentu a zakupem Asortymentu u innych dostawców. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego Asortymentu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie 23 - dot. projektu umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §6 w sposób następujący: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Asortyment sukcesywnie przez ______________ od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy w przypadku, w którym w okresie wskazanym w zdaniu pierwszym wartość zrealizowanych dostaw nie osiągnie sumarycznie kwoty brutto, o której mowa w §7, nie dłużej niż przez 3 m-ce od daty zakończenia umowy zgodnie z zapisem w zdaniu pierwszym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zapis jest wystarczający, 12 miesięcy jest stałym niezmiennym wyznacznikiem zakończenia umowy, niezależnie od stopnia jej zrealizowania wartościowego.

Pytanie 24 - dot. projektu umowy § 7 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §7 ust.4 w sposób następujący:

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide zapis umowy dot. Zmiany stwki vat.

Pytanie 25 - dot. projektu umowy § 7 ust. 4

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §7 ust.4 w sposób następujący:

4.Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania Umowy, chyba, że nastąpi:

-obniżenie stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny brutto,

-ustawowa zmiana stawki VAT

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide par 10

Pytanie 26 - dot. projektu umowy §11

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści:

7..Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 . 8.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, przepisu powszechnie obowiązująca mają pierwszeństwo przed umową.

Pytanie 27 - dot. projektu umowy §11

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §11 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

7.Strony postanawiają, że zapisy §11 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Sposób postępowania określa art. 15 r Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pytanie 28 - dot. projektu umowy §11

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści:

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ

Pytanie 29 - dot. projektu umowy §11 ust. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §11 ust. 1 i 2 umowy w sposób następujący:

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości netto umowy.

2. Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie 30 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej ilości opakowań pasków testowych oczekuje do w/w pozycji. Wykonawca informuje, że w jednym opakowaniu znajduje się 100 szt pasków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający wymaga wyceny trzech opakowań, każde po 100 pasków.

Pytanie 31 - dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu Incidin Pro działającego na Rota w stężeniu 1,5 % - 5 min oraz Tbc w stężeniu 1,5 % - 60 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 32 – dot. Pakietu nr 7 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji chusteczek typu Sani Cloth Active wykazujących działanie na bakterie, drożdże, wirusy do 1 min, grzyby 15 min. Chusteczki do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, powierzchni i instrumentarium w szpitalach, domach opieki i w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi, np. głowic USG, przedmiotów z akrylu i pleksi. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 33 – dot. Pakietu  nr 7 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu Neoform K plus. Środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze. Stężenie robocze 1 % 15 min. Odpowiedni do wszystkich materiałów typu stal chromowo-niklowa, stal zwykła, metale lekkie i nieżelazne oraz ich stopy, a także tworzywa sztuczne. Skład preparatu : 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zawartość substancji aktywnej w 100g produktu: 10.0 g chlorku didecylodimetyloamonu 2.0 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 34 – dot. Pakietu nr 7 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu Desam Prim. Skoncentrowanego środka dezynfekcyjnego na bazie chloru (podchloryn sodu) z zawartością środków powierzchniowo czynnych. Produkt biobójczy o właściwościach wybielających przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni przedmiotów nie będących wyrobami medycznymi m. in. pojemników, naczyń, wiader, w zakładach opieki zdrowotnej, w higienie komunalnej oraz przemyśle spożywczym. Spektrum działania: bakterie, drożdże, grzyby, wirusy w stężeniu do 3 % - 5 min. Preparat pakowany w opakowania 1 l z odpowiednim przeliczeniem tj. 50 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 35 – dot. Pakietu nr 7 poz. 9

Ze względu na obecną sytuacje związaną z Covid-19 w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego zadania w/w pozycji. Z wiedzy oferenta występują problemy z dostępnością tego produktu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody - kształt pakietów pozostaje bez zmian.

Pytanie 36 – dot. Pakietu nr 7 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i nie chodziło o pojemność 0.75 l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Dopuszcza się opakowania 750ml

Pytanie 37 - dot. Pakietu nr 7 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu Sator skoncentrowanego środka myjąco-dezynfekującego do powierzchni i wyposażenia łazienek i toalet - emalii, kamienia, materiałów syntetycznych, stali szlachetnej. Posiada właściwości wybielające i dodoryzujące. Preparat na podchlorynie sodowym. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Pakowany w opakowania 1 l

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 38 dot. Pakietu nr 7 poz. 10

Ze względu na obecną sytuacje związaną z Covid-19 w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego zadania w/w pozycji. Z wiedzy oferenta występują problemy z dostępnością tego produktu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody – kształt pakietów pozostaje bez zmian.

Pytanie 39 – dot. Pakietu 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści preparat wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania na bazie etanolu zawierający dodatek glicerolu oraz emolientu. Działający bakteriobójczy, prątkobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo (Polio, Adeno, Noro) bez barwników i substancji zapachowych o przedłużonym działaniu. Dezynfekcja higieniczna 30sek. chirurgiczna 90sek w opakowaniach 500ml pasujących do dozowników Dermados?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40 – dot. Pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat Terralin Protect płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B, Tbc(M.terrae + avium), F, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut - 0,5%. Preparat posiada wysoką kompatybilność materiałową. Może być stosowany również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Stabilności roztworu 30 dni z możliwością dozowania w posiadanych przez zamawiającego dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3 w opakowaniach 5l? W przypadku zgody prosimy czy należy wycenić 300 000l r.r. przy stężeniu 0,5%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41– dot. Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osobno spryskiwacze pakowane hermetycznie? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę oddzielnie preparatu i spryskiwacza ze względu na różne stawki podatku VAT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody – kształt pakietów bez zmian.

Pytanie 42 – dot. Pakietu 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SWZ o ph ok 6,0 bez możliwości dzielenia ich na pół?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43- dot. Pakietu 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SWZ o ph ok 6,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44 – dot. Pakietu 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz rożnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenku wodoru o spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze w czasie do 1min. Dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615 o wymiarze 20x30cm. Chusteczki służące do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych i położniczych, sal pacjentów, izolatek do inaktywacji zanieczyszczen organicznych (w tym plam moczu) i usuwania biofilmu zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody – wymaga się potwierdzenie sporobójczego spektrum działania biobójczego zgodnie z EN 16615 (test czterech pól).

Pytanie 45- dot. Pakietu 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści płyn do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz rożnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenku wodoru o spektrum biobójczym: bakterie-, drożdże-, i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze w czasie do 1min. Dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615. Płyn służące do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych i położniczych, sal pacjentów, izolatek do inaktywacji zanieczyszczen organicznych (w tym plam moczu) i usuwania biofilmu zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody – wymaga się potwierdzenie sporobójczego spektrum działania biobójczego zgodnie z EN 16615 (test czterech pól).

Pytanie 46 -  dot. Pakiet 7 poz. 10

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej w wielkości opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Dopuszcza się opakowania 750ml

Pytanie 47 – dot. Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hermetycznie zamkniętych suchych chust o gramaturze 50g/m2 konfekcjonowanych w rolkach po 256 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, o wymiarach 18x39 cm, spełniających wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody – wymaga się chusty o wymiarach minimum 25,0cm x 39,0cm, 200 chust w rolce.

Pytanie 48 - dot. Pakiet 1

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

Pytanie 49 - dot. Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie sporobójcze potwierdzone zgodnie z obowiązującą w obszarze medycznym normą EN 17126?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie 50 - dot. Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje działania sporobójczego we wskazanym czasie max 
1 godziny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie 51 - dot. Pakiet 6 poz. 1

Prosimy o podanie, jakiej ilości pasków testowych oczekuje Zamawiający do każdego kanistra o poj. 5L zaoferowanego preparatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje pasków do każdego kanistra – Zamawiający wymaga wyceny trzech opakowań, każde po 100 pasków

Pytanie  52

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 pozycji  1 suchych ściereczek przeznaczonych do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. Ilość ściereczek w opakowaniu – 100szt, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ

Pytanie  53

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 pozycji 1 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: butelka 500ml i 1000ml, dostosowane do dozowników typu Dermados.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  54

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w Zadaniu 5 pozycji 2 żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. Opakowanie:  1l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca dostarczy i zamontuje bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego dozowniki kompatybilne z opisanym środkiem- prosimy o podanie wymaganej liczby dozowników.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  55
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 5 pozycji 3 i 4  emulsji do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecana dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5.

## Opakowania: butelka 500ml i 1000 mlkompatybilna z dozownikami typu Dermados.

## W przypadku dopuszczenia w pozycji 3, prosimy o podanie ilości dozowników, które Wykonawca dostarczy i zamontuje bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie  56

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 pozycji 5 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: butelka 500ml, dostosowane do dozowników typu Dermados

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  57

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 pozycji 6 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: kanister 5l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  58

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 5 pozycji 7 i 8  emulsji do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecana dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5.

## Opakowania: butelka 500ml z dozownikami typu Dermados, kanister 5l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie  59

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w Zadaniu 5 pozycji 9 i 11 żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. Opakowanie:  butelka 500ml, dostosowana do dozowników typu Dermados

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 pozycji 1 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu.

## Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (MRSA) EN 14561, F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) EN 14476, S(C.difficile) EN 13704 – 2% w 10 minut, (B.subtilis) EN 13704 – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora.

Opakowanie: wiaderko 5kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  61

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 6 pozycji 1 i 2 koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji.

## Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min.

## Opakowanie: kanister 5l

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  62

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 7 pozycji 1, koncentratu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadającego wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

## Skład:N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3diamina, poli(oksy1,2etanodilo), .alfa.[2(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu.

## Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885.

## Opakowanie: kanister 5l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 7 pozycji 5 i 6  gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi o rozmiarze min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Spektrum działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Opakowanie pojemnik 100szt,wkład uzupełniający 100szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  64

## Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 7 pozycji 7 preparatu w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 7 pozycji 8 gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

## Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty.

## Opakowania: kanister 5l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie  66 - dotyczące zapisów swz i umowy pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia: do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia liczony był w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie  67 – dot. Pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 11 ustęp 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 50,00 zł „ Wykonawca jest obciążany podaną karą wyrażoną procentowo

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie  68 – dot. wzoru umowy paragraf 11 ustęp 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kwoty z 50 zł na 10,00 zł ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie  69

dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 11 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 30,00 zł „ Wykonawca jest obciążany podaną karą wyrażoną procentowo

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie  70 - dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanych kar na 2% ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie  71- dotyczące zapisów swz punkt 9.2 podpunkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast dostarczenia kart charaketerystki na płycie CD, dokumenty były dostarczone poprzez platformę Zamawiającego do składania dokumentów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  72

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie  73

Dotyczy Parametry Techniczne - zadanie nr 3: Wskaźniki do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych sprzętu endoskopowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów - wskaźników do sprawdzania skuteczności procesów mycia instrumentów kanałowych, endoskopów oraz efektywności działania detergentów w myjniach-dezynfektorach każdego typu, zgodnych z PN EN ISO 15883, z substancją wskaźnikową naśladującą pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek, na cienkiej, aluminiowej płytce, o wymiarach całkowitych 56 mm x 5 mm x

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74 – dot. Pakietu 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści preparat Phago-gel wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania na bazie etanolu zawierający dodatek glicerolu oraz emolientu. Działający bakteriobójczy, prątkobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo (Polio, Adeno, Noro) bez barwników i substancji zapachowych o przedłużonym działaniu. Dezynfekcja higieniczna 30sek. chirurgiczna 90sek w opakowaniach 500ml pasujących do dozowników Dermados?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem przebadania.

Pytanie 75 – dot. Pakietu 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści Terralin Protect płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B, Tbc(M.terrae + avium), F, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut - 0,5%. Preparat posiada wysoką kompatybilność materiałową. Może być stosowany również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Stabilności roztworu 30 dni z możliwością dozowania w posiadanych przez zamawiającego dozownikach DG1, DG3, Penguin i MS-3 w opakowaniach 5l? W przypadku zgody prosimy o informację czy należy wycenić 300 000l r.r. przy stężeniu 0,5%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem skuteczności wobec wszystkich wirusów.

Pytanie 76 – dot. Pakietu 7 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści Mikrozid AF Liquid 1l i 10l preparat alkoholowy(etanol i propan-1ol) preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min z możliwoscią rozszerzenia spektrum o Polio w opakowaniach 1l i 10l z odpowiednim przeliczeniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77 – dot. Pakietu 7 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga do opakowań 1l spryskiwaczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również,  pod warunkiem spryskiwacza do każdego opakowania 1l

Pytanie 78 – dot. Pakietu 7 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści Chloramix DT preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. ph ok 6,0 bez możliwości dzielenia ich na pół?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem posiadania atestu PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami).

Pytanie 79 – dot. Pakietu 7 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści Mikrozid Sensitive Wipes gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae, Noro ) do 15 min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem skuteczności na Noro (norowirus mysi).

Pytanie 80 – dot. Pakietu 7 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści Oxivir Sporocide Wipe chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz rożnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenku wodoru o spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze w czasie do 1min. Dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615 o wymiarze 20x30cm. Chusteczki służące do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych i położniczych, sal pacjentów, izolatek do inaktywacji zanieczyszczen organicznych (w tym plam moczu) i usuwania biofilmu zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniach 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81 – dot. Pakietu 7 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści Oxivir Sporocide płyn do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz rożnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenku wodoru o spektrum biobójczym: bakterie-, drożdże-, i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze w czasie do 1min. Dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615. Płyn służące do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych i położniczych, sal pacjentów, izolatek do inaktywacji zanieczyszczen organicznych (w tym plam moczu) i usuwania biofilmu zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniach w opakowaniach 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem skuteczności potwierdzonej normą europejską.

Zamawiający