Poznań dnia: 2022-02-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywna dostawa osprzętu endoskopowego do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/6/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 2, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne pokryte polietylenową osłonką bezpieczną dla kanału endoskopowego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne pokryte polietylenową osłonką bezpieczną dla kanału endoskopowego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne kolonoskopowe wyłącznie bez igły, pokryte polietylenową osłonką bezpieczną dla kanału endoskopowego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów, w pojedynczym opakowaniu: - Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230 cm, śr. każdej z główek 6 mm, śr. teflonowego cewnika 1,8 mm - Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 12 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepców oraz bez kieszeni z brzegiem z usztywnianym metalową taśmą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o śr. 10 mm, bez funkcji rotacji, śr. cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o śr. otwarcia 32 mm, śr. cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 2, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z cewnikiem o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie 2, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z cewnikiem o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w jego górnej części? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 4, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu spray, śr. 2,4? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 4, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestawy do opakowania żylaków przełyku 7-gumkowe, wszystkie gumki w kolorze czarnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 1 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu z łącznikiem „Y” w komplecie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie papilotomu o długości noska 5 mm, średnica cewnika proksymalna 2,3 mm, średnica dystalna 1,67 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 3. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych pompowanych do średnic 12 mm, 15 mm i 18 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 2 4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego, średnica cewnika 2,4 mm, długość 240 cm, skalowanie co 10 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 6. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 7. Czy Zamawiający w pozycji 9 i 10 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4 mm, długość 240 cm, skalowanie co 10 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 4 8. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie cewników o konstrukcji nie wymagającej stosowania mandrynu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie woreczka w formie siatki rozpostartej na pętli i średnicy 40 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 10. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawów o średnicy gumki 1,9 mm po uwolnieniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 1 Czy zamawiający dopuści w: Pozycja 1 Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, dla protez 8,5 Fr Długość 220cm, umożliwiający podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika, trwale połączony z rękojeścią. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pozycja 2 Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. 200 cm, wskaźnik wychylenia noska na rękojeści, papilotom na krótka oraz długą prowadnicę, długość noska 5mm, długość cięciwy 25 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pozycja 3 Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,3 mm, dystalnie 1,7 mm, dł. noska 5 mm, Akceptujący prowadnik 0,035”. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozycja 4 Prowadnice nitinolowe do dróg żółciowych lub trzustkowych jednorazowe, z hydrofilną końcówką 6 cm, śr. 0,035”, dł. 450 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pozycja 5 Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych – 3 kanałowy, nie zawierający lateksu oraz innych substancji mogących wywołać reakcję alergiczną, pompowany do trzech średnic: 9 mm- 12 mm- 15 mm-, w sterylnym opakowaniu 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 2 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowe, gastroskopowe z igłą lub bez średnica 2,2-2,3 mm, długość 180 cm, cewnik pokryty teflonem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowe, kolonoskopowe tylko bez igły średnica 3,0 mm, długość 220- 230 cm, cewnik pokryty teflonem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów, w pojedynczym opakowaniu: a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7 mm b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 10 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 6? Umożliwi to możliwość złożenia ofert wielu Wykonawcom. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, z plecionego drutu, średnica pętli 30 mm, śr. cewnika 2,2-2,3 mm, rękojeść pętli skalowana co 5 mm, długość 220-230 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 3 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy, 5-komorowa, plastikowa, posiadająca 5 ponumerowanych sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna z rurek podłączana do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2,3,4 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 2,3,4? Umożliwi to możliwość złożenia ofert wielu Wykonawcom. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 235 cm, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, średnica dedykowanego kanału 2,8 mm, rozwarcie 135 stopni, do wyboru przez Zamawiającego z portem infuzyjnym lub bez? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 230 cm, rozwarcie klipsa 15 mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie 90 stopni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania do gastroskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,5 mm, długość ostrza 6 mm, długość narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 10 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania do gastroskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,6 mm, długość ostrza 4 mm lub 6 mm, długość narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 10 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania do gastroskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,6 mm, długość ostrza 4 mm lub 6 mm, długość narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 10 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 4 Poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję nr 1 oraz dopuści ustniki jednorazowe wymiary 22x30 mm - dla ochrony endoskopów w trakcie badania, nie zawierające lateksu mogącego wywoływać reakcje alergiczne, pakowane w kartonowy dyspenser ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników. 100 szt. w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 pozycja nr 1 zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowego użytku, jednofazowy, z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, zestaw fabrycznie zmontowany; zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035”,dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 pozycja nr 2 papilotom obrotowy jednorazowego użytku, trójkanałowy, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm. dostępne średnice końcówki dystalnej: 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 pozycja nr 3 papilotom obrotowy jednorazowego użytku, trójkanałowy, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm. dostępne średnice końcówki dystalnej: 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 pozycja nr 5 trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, o zmiennej średnicy, dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, wyposażony w marker RTG określający położenie balonu, dostępne trzy rozmiary: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, długość robocza: 200 cm, współpracujące z prowadnikiem 0,035”, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 pozycja nr 6 protezę do dróg żółciowych, dostępna w wersji z zagięciem środkowym i dwunastniczym, z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, dostępne średnice: 7; 8.5 i 10 Fr, dostępne długości: 5, 7, 9, 12, 15 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy Par. 11 ust. 2 – Pakiet nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 2.Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1 – Pakiet nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na realizację umowy w dniach roboczych tj. 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis. Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 2 – Pakiet nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na wymianę towaru na pełnowartościowy w dniach roboczych tj. 3 dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki