Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/002/2022                                           KRAKÓW dnia: 2022-02-23

L.Dz.KA-2/ 143 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku CZ-C (17-16) Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie  - w formule zaprojektuj i wykonaj” – znak sprawy KA-2/002/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym (dalej PFU) w zakres niniejszego postępowania wchodzi m.in. remont pom. C101A, C101B, C102A, C103A, C103B, C104, C104A, C105, C106, C107, C01/4, C01/6, C01/7, natomiast zgodnie z załączoną przez Zamawiającego wyceną wskaźnikową należy wykonać roboty budowlane w pom. C102 i C01. Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu robót do wykonania. 2. Zgodnie z udostępnionymi wycenami wskaźnikowymi dla zadania II (M-10) występuje pomieszczenie C202, które również jest ujęte w etapie I (M-6). Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiającemu nie chodzi o inne pomieszczenie ? 3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres etapu I nie wchodzą żadne roboty budowlane w pom. C216, C202, C204 i pom. socjalnego w pomieszczeniu C210A 4. Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń dla zadania nr 2 (I piętro)? 5. Czy do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę wyceny wskaźnikowej? 6. Zgodnie z załączoną tabelą dla etapu II (wycena wskaźnikowa), Zamawiający wskazuje, że pom. C102 ma powierzchnię 64,13 m2, natomiast zgodnie z kartami pomieszczeń pomieszczenie C102 ma pow. 23m2, a pom. C102a 19m2 co łącznie daje pow. 42 m2. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Wyjaśnienie Zamawiającego: ad1) Numerację pomieszczeń objętych przedmiotowym zadaniem należy przyjąć zgodnie z załączoną do SWZ tabelą wyceny wskaźnikowej ad2) Pomieszczenie C202 wg tabeli cz.1 jest pom. dla M-10, zaś w tabeli cz.1 dla M-6 zostało tylko informacyjnie wyszczególnione je jako że nie wchodzi w zakres M-6 (patrz opis pozycji wskaźnikowej) ad3) Tak, w tabeli dla M-6 cz.1 są tylko tylko informacyjnie wyszczególnione je jako że nie wchodzą w zakres M-6 (patrz opis pozycji wskaźnikowej) ad4) W załączeniu rzut 1 piętra budynku, patrz plik - Cz-C_rzut 1p.pdf ad5) Nie, do oferty nie potrzeba załączać tabel wycen wskaźnikowych, wymagane będą dopiero do podpisania umowy ad6) Należy przyjąć pow. pom. C102 zgodnie podaną w tabeli wyceny wskaźnikowej