Bydgoszcz dnia: 2022-02-25

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1626/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 9/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zad. 1, 2, 3, 7, 10, 12, 23 Czy Zamawiający wymaga, aby w/w/ pakietach wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. - Dot. zadania 4 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłanialną, monofilamentową, bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 4, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści długość nici 100 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania 7, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści długość igły 48 mm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. Zadania 7, poz. 10. 14, 16, 17 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: zgodnie z SWZ - Dot. zadania 7, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia ,,wzmocniona” oraz długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 7, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm bez określenia ,,wzmocniona” oraz długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 17 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 21 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłanialną, plecioną, powlekaną, mieszanka kwasu poliglikolowego i polimlekowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 22 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu (poliglekaprone), wchłanialną, monofilamentową, bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 22, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 25 Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 27, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 330 µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 29, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 152 µm oraz nić w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 # Dot. zadania nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igieł bez określenia „rozwarstwiająca”? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania nr 2 Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego: 50% po 6-8 dniach i 0% po 21 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania nr 6 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie nici polipropylenowych? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania nr 3 Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego: 80% po 14 dniach, 50% po 28 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania nr 3 Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania nr 10, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zaoferowanie igieł o długości 27mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania nr 10 poz. 2,3,4,6,9 Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach zaoferowanie igieł wzmocnionych? Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 16 Czy Zamawiający wymaga wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli 83% biały i parafina stała 5%, palmitynian izopropylu 12% , 12 saszetek. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 1 Czy zamawiający dopuści nić o parametrach: czas podtrzymywania tkankowego 81% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 34% po 28 dniach?. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 2 Czy zamawiający dopuści nić o parametrach: czas podtrzymywania tkankowego około 60% po 7 dniach, 31% po 14 dniach, 8% po 21 dniach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie nr 5 - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 60-50% po 7 dniach, 30-20% po 14 dniach, 11-0% po 21 dniach? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w poz. 1 dopuści nić barwioną? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 10 Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w poz. 6 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 10 Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 w poz. 8 dopuści igłę o dł. 20mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 11 Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w zadaniu nr 11 czy ilość saszetek odnosi się do pakowania w saszetce po 4 szwy czy może pakowanie pojedynczo? Proponując Zamawiającemu pakowanie po 4 szwy w saszetce mamy przyjąć ilość 1692 saszetek, czy może 423 saszetki? Odpowiedź: 1692 saszetki pakowane z pojedynczą igłą, nitką. - Dot. zadania 12 Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 w poz. 1-6 dopuści podwiązki bez wymogu umieszczania ich na rolce? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w zad. nr 1 dopuści powleczenie nici mieszanką poliglikolicu-co-L-laktydu(35/65) ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w zad. nr 1 w poz. 15 dopuści igłę o dł. 22mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w zad. nr 1 w poz. 18 dopuści nić barwioną? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 Czy Zamawiający w zad. nr 7 w poz. 1,3,5,7,9,16,19 dopuści nić o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej uzna za spełnienie warunku wykazanie min. trzech dostaw bez konieczności przedstawienia, iż jedna z nich będzie wynosić min. sumę wartości wymaganej dla zadań, w których wykonawca składa ofertę. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ.

Ponadto Zamawiający w formularzu cenowym w zakresie zadania 27 poz. 2 dokonuje modyfikacji zapisu w kolumnie 6 „parametry igły tolerancja plus minus 1mm”, który otrzymuje brzmienie: „6,5mm, podwójna szpatułka z mikroostrzem, 3/8 koła, 230 µm”.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-02-25