Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/002/2022                                             KRAKÓW dnia: 2022-03-01

L.Dz.KA-2/ 166 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku CZ-C (17-16) Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie  - w formule zaprojektuj i wykonaj” – znak sprawy KA-2/002/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania-zastaw 1 1) czy w wycenie pom. C102 należy uwzględnić wymianę frontów w wyposażeniu meblowym? Jeżeli tak, proszę o podanie stosownych wytycznych 2) zgodnie z udostępnioną kartą pomieszczeń w pom. C102 występuje grzejnik, gniazda i oświetlenie. Proszę o wyjaśnienie czy te elementy należy ująć w wycenie? 3) Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wyposażenia meblowego pom. C202, C204? 4) Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie nowych wylewek pod projektowane wykładziny. Zgodnie z opisami w kartach pomieszczeń w niektórych pomieszczeniach występują nowe wylewki, natomiast w innych jest przewidziany jedynie montaż nowych wykładzin. Prosimy o doprecyzowanie. 5) Czy w pom. C216 należy przewidzieć wykonanie instalacji elektrycznych ? Karta pomieszczeń wskazuje, że nie, natomiast na rys C216_E1 występują instalacje elektryczne.

Pytania-zestaw 2 1) Proszę o wyjaśnienie czy drzwi oznaczone na rzucie jako D24 EIS30, D29 EIS30 oraz drzwi do pom. 107 (rys. Cz-C -rzut_1p nr 3/1) wchodzą w zakres zamówienia. 2) Czy w korytarzu na II piętrze należy uwzględniać tapetowanie ściany w oznaczonym miejscu ? 3) Zgodnie z PFU str. 9 klimatyzacja w pom. C206 i C208 pozostaje bez zmian, natomiast zgodnie z udostępnionymi kartami pomieszczeń należy w tych pomieszczeniach zaprojektować i wykonać te instalacje. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac jakie należy wykonać. 4) Zgodnie z PFU Przewiduje się demontaż istniejącej ceramiki sanitarnej a następnie montaż wraz z meblami. Proszę o wyjaśnienie jakie meble należy przyjąć do wyceny? Wyjaśnienie Zamawiającego:

zestaw nr 1

ad1) Nie, w wycenie dla pom. C102 nie należy uwzględniać wymiany frontów w wyposażeniu meblowym

ad2) Nie, mimo, że w karcie pom. C102 występuje grzejnik, gniazda i oświetlenie, nie są to jednak elementy do wymiany (gniazda i oświetlenie w odrębnej umowie, poza zakresem obecnego postępowania)

ad3) Nie, w wycenie dla pom. C202 i C204 nie należy uwzględniać dostawy i montażu wyposażenia meblowego

ad4) Tak, w wycenie należy uwzględnić wykonanie nowych wylewek pod projektowane wykładziny podłogowe

ad5) Nie, w wycenie dla pom. C216 nie należy uwzględniać wykonania instalacji elektrycznych (są ujęte w odrębnej umowie, poza zakresem obecnego postępowania)

zestaw nr 2

ad1) Nie, drzwi oznaczone jako D24 EIS30 oraz D29 EIS30 nie należy uwzględniać w ofercie (objęte są  odrębną umową) , z kolei pozostałe drzwi , tzw."bezklasowe" do pomieszczeń należy wycenić w ofercie jako do wymiany (np. do pom. 107).

ad2) Tak, na korytarzu na 2 piętrze należy uwzględniać tapetowanie ściany w oznaczonym miejscu.

ad3) Tak, celem przedmiotowego zadania "zaprojektuj i wykonaj" są przede wszystkim instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Należy zatem przewidzieć wymianę starej instalacji klimatyzacji (zgodnie z przepisami dla f-gazów)

ad4) Tak, w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż nowych mebli (szafka podumywalkowa z blatem)