10WSKzP SPZOZ  						Bydgoszcz dnia: 2022-03-04

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 1854/22

Sprawa nr: 13/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup usługi informatycznej wraz ze sprzętem informatycznym” – znak sprawy 13/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytanie nr 1 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 3b) ppkt 4 - możliwość automatycznej rejestracja zleceń z wykorzystaniem skanera Prosimy o podanie modelu oraz liczby skanerów wykorzystywanych przez Zamawiającego do automatycznej rejestracji zleceń. Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na temat konkretnego modelu skanera, gdyż stanowi on przedmiot postępowania w zakresie zadania 3 . Parametry skanera oraz ich liczba podane zostały w formularzu cenowym - dotyczy zadania 3. Pytanie nr 2 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 3b), ppkt 5 - możliwość prowadzenia rejestracji zdalnej z zewnętrznych punktów pobrań Prosimy o podanie liczby zewnętrznych punktów pobrań oraz informację, czy są one włączone w sieć LAN Zamawiającego. Odpowiedź: Na etapie wdrożenia nie będzie potrzebna rejestracja zdalna z zewnętrznych punktów pobrań. Zamawiający chce mieć taką możliwość na wypadek np. rozwinięcia polowych punktów pobrań. Pytanie nr 3 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 3c), ppkt 6 - blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny Czy zamiast blokady Zamawiający dopuści ostrzeżenie wyświetlane dla operatora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem iż po ostrzeżeniu będzie możliwość rezygnacji z rejestracji. Pytanie nr 4 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 3f) - możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów Prosimy o podanie informacji o modelach oraz liczbie drukarek fiskalnych planowanych do podłączenia do systemu LIS. Odpowiedź: Zamawiający planuje podłączyć do systemu LIS jedną drukarkę fiskalną. Zakup drukarki fiskalnej odbędzie się po wdrożeniu oprogramowania, zatem możliwości w zakresie konkretnych modeli/parametrów zostaną ustalone/skonsultowane z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa. Pytanie nr 5 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 4 - Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z wybranych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta Prosimy o podanie informacji o liczbie połączeń z zewnętrznymi laboratoriami. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system posiadał taką funkcjonalność i dotyczy to tylko innych laboratoriów posiadających ten sam system. Na etapie wdrażania oprogramowania ta funkcjonalność nie będzie wykorzystywana. Pytanie nr 6 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 4 - Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z wybranych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta Czy Zamawiający pokryje koszty integracji z zewnętrznymi laboratoriami leżące po stronie laboratoriów zewnętrznych (licencje, usługi) oraz zapewni wsparcie ze strony pracownika własnego Działu IT oraz w razie potrzeby pracowników laboratoriów zewnętrznych w zakresie uruchomienia integracji? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system posiadał taką funkcjonalność i dotyczy to tylko innych laboratoriów posiadających ten sam system. Na etapie wdrażania oprogramowania ta funkcjonalność nie będzie wykorzystywana. Pytanie nr 7 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 4 - Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z wybranych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta Czy komunikacja z zewnętrznymi laboratoriami odbywa się z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HL7 w wersji 2.3? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system posiadał taką funkcjonalność i dotyczy to tylko innych laboratoriów posiadających ten sam system. Na etapie wdrażania oprogramowania ta funkcjonalność nie będzie wykorzystywana - zatem protokół komunikacyjny nie jest istotny. Pytanie nr 8 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 5 - Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, mi 25 stacji roboczych, 20 wskazanych przez Użytkownika analizatorów Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, N-portów 1) Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada odpowiednie konwertery Ethernet/RS oraz urządzenia n-Port? 2) Jaka jest liczba konwerterów Ethernet/RS oraz urządzeń n-Port oraz ile portów mają poszczególne urządzenia n-Port? Odpowiedź: 1) Konwertery Ethernet/RS oraz urządzenia n-Port pozostają w gestii Zamawiającego. 2) Zamawiający nie dysponuje dokładną wiedzą w zakresie dokładnej ilości konwerterów Ethernet/RS oraz urządzeń n-Port, ilości portów poszczególnych urządzeń n-Port - natomiast zgodnie z odpowiedzią wcześniejszą pozostają one w gestii Zamawiającego. Pytanie nr 9 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 5 - Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, mi 25 stacji roboczych, 20 wskazanych przez Użytkownika analizatorów Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, N-portów Czy Zamawiający miał na myśli określenie "min 25 stacji roboczych"? Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli "min. 25 stacji roboczych" Pytanie nr 10 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 5 - Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, mi 25 stacji roboczych, 20 wskazanych przez Użytkownika analizatorów Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, N-portów Prosimy o podanie wykazu analizatorów do podłączenia do systemu LIS w ramach wdrożenia, zawierającego nazwy, modele oraz liczby poszczególnych modeli analizatorów. W przedmiotowym wymaganiu podano liczbę 20 analizatorów analitycznych, natomiast w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadania 1, łącznie wykazano 18 aparatów, w tym 17 analitycznych i 1 mikrobiologiczny (uwzględniając zintegrowane moduły ATELLICA Sample Handler oraz ATELLICA Direct Load) Odpowiedź: Zamawiający podał wykaz analizatorów w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Większa liczba licencji została podana w związku z faktem, iż Zamawiający pozostawia sobie możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia w trakcie trwania umowy. Pytanie nr 11 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 5 - Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, mi 25 stacji roboczych, 20 wskazanych przez Użytkownika analizatorów Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, N-portów Czy podane liczby stacji roboczych i analizatorów obowiązują dla całego laboratorium, czy tylko dla pracowni analitycznych? Odpowiedź: Podane liczby obowiązują dla całego laboratorium. Pytanie nr 12 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 1, punkt 7- Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów, nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji. Czy Zamawiający stawia wymaganie jedynie w odniesieniu do listy typów aparatów posiadających opracowane już w systemie LIS sterowniki komunikacyjne, tzn. z wyłączeniem nowych typów aparatów, dla których wymagane jest stworzenie nowych, dedykowanych sterowników komunikacyjnych? Odpowiedź: Licencje na podłączenie aparatu nie są utożsamiane przez Zamawiającego ze sterownikami komunikacyjnymi. Zamawiający wymaga 20 licencji na podłączenie aparatów w trakcie trwania umowy. W § 2 ust. 9 projektu umowy - dotyczy zadania 1 Zamawiający dookreślił kto ponosi koszty interfejsów komunikacyjnych w razie wymiany lub rozbudowy laboratorium o kolejne urządzenia. Pytanie nr 13 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 3, punkt 10a) - system znakowania kodami paskowymi ("oklejanie" w miejscu pobrania, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów, dostarczenie kodów kreskowych w łącznej liczbie odpowiadającej ilości badań wykonywanych w laboratorium W celu określenia liczby potrzebnych kodów paskowych, prosimy o podanie łącznej liczby obsługiwanych i oklejanych próbek materiałów (miesięcznie lub rocznie). Odpowiedź: 600 000 próbek rocznie. Pytanie nr 14 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 25 - Możliwość współpraca w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, innymi LIS, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznie podpisanych, wyników graficznych. Prosimy o podanie informacji o liczbie i rodzajach połączeń z innymi systemami LIS. Odpowiedź: Na etapie wdrażania oprogramowania Zamawiający wymaga integracji tylko z systemem HIS. Integracja z LIS jako możliwość do późniejszego wykorzystania. Pytanie nr 15 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 26 - Współpraca z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w zakresie umożliwiającym automatyzację procesu wykonywania badań. Prosimy o podanie wykazu oraz nazw autonomicznych podsystemów specjalistycznych (preanalitycznych, eksperckich) oraz określenie oczekiwanego zakresu współpracy systemu LIS z wykazanymi podsystemami. Odpowiedź: W związku z rozwojem laboratorium oferowane rozwiązanie informatyczne musi zapewnić bezkosztową integrację z podsystemami eksperckimi, np. w zakresie obsługi pacjenta w punkcie pobrań, zewnętrznej analizy statystycznej wyników badań. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać nazw oraz danych producentów/dostawców tych rozwiązań. Pytanie nr 16 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 27 - Automatyczna ekspedycja elektronicznie podpisanych (prawnie skutecznie) wyników do wybranych zleceniodawców w formie elektronicznej. Czy Zamawiający ma na myśli ekspedycję elektronicznie podpisanych (prawnie skutecznie) wyników np. poprzez serwis dostępowy do wyników online w sieci wewnętrznej (Intranet) i sieci zewnętrznej (Internet)? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 17 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 29 - Moduł magazynowy umożliwiający ewidencję i gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi: - prowadzenie kartoteki materiałów eksploatacyjnych laboratorium (aktualizacja stanów magazynowych, weryfikacja przydatności konkretnej serii materiałów) - ewidencja przychodów i rozchodów materiałów - zestawienia ilościowe i wartościowe w podziale na materiały i kontrahentów - rozliczenia dostawców i odbiorców Prosimy o podanie liczby stanowisk, na których ma być dostępny moduł magazynowy. Odpowiedź: Moduł magazynowy ma być dostępny na 3 stanowiskach. Pytanie nr 18 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 30 - Dostępny za pomocą popularnych przeglądarek moduł umożliwiający tworzenie zestawień statystycznych, w tym: - ilości badań (zleconych, zatwierdzonych, przed przyjęciem, po przyjęciu materiału) w podziale na co najmniej zleceniodawców, płatników, pracownie, materiał - ilości wyników (z uwzględnieniem metody i parametru badania) w normie, poniżej i powyżej normy, z możliwością wyboru zakresu liczbowego wyniku, - średniego czasu wykonania badań (od pobrania do zatwierdzenia, od przyjęcia do zatwierdzenia, od pobrania do przyjęcia materiału) z podziałami na zleceniodawców, materiał, wybrane badanie. Tworzenia szablonów zestawień z późniejszą możliwością ich edycji. Eksport przygotowanych zestawień do plików w formacje pdf, xls, csv. Czy Zamawiający dopuści pełną realizację oczekiwanej funkcjonalności w zakresie zestawień statystycznych w module dostępnym z poziomu systemu LIS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 19 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 32 - Możliwość podłączenia i współpracy z drukarką fiskalną. Prosimy o podanie informacji o modelach oraz liczbie drukarek fiskalnych planowanych do podłączenia do systemu LIS. Odpowiedź: Zamawiający planuje podłączyć do systemu LIS jedną drukarkę fiskalną. Zakup drukarki fiskalnej odbędzie się po wdrożeniu oprogramowania, zatem możliwości w zakresie konkretnych modeli/parametrów zostaną ustalone/skonsultowane z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa. Pytanie nr 20 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 37 - Oferent zapewni: a) oprogramowanie (licencja na 25 szt. stacji roboczych, licencja na 20 szt. analizatorów), b) instalację i szkolenie Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, NPort Prosimy o zweryfikowanie podanych wartości pod kątem podanych liczb: 25 stacji roboczych oraz 20 szt. analizatorów. Czy podane ilości odnoszą się do całego Laboratorium i wszystkich pracowni analitycznych i mikrobiologicznych? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 21 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 37 - Oferent zapewni: a) oprogramowanie (licencja na 25 szt. stacji roboczych, licencja na 20 szt. analizatorów), b) instalację i szkolenie Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, NPort Prosimy o podanie wykazu analizatorów do podłączenia do systemu LIS w ramach wdrożenia, zawierającego nazwy, modele oraz liczby poszczególnych modeli analizatorów. W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadania 1wykazano tylko 1 aparat mikrobiologiczny - Vitek 2XL. Odpowiedź: Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wykazał wszystkie urządzenia ( str. 2) Pytanie nr 22 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 4, punkt 37 - Oferent zapewni: a) oprogramowanie (licencja na 25 szt. stacji roboczych, licencja na 20 szt. analizatorów), b) instalację i szkolenie Podłączenie analizatorów do systemu z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, NPort 1) Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada odpowiednie konwertery Ethernet/RS oraz urządzenia n-Port? 2) Jaka jest liczba konwerterów Ethernet/RS oraz urządzeń n-Port oraz ile portów mają poszczególne urządzenia n-Port? Odpowiedź: 1) Konwertery Ethernet/RS oraz urządzenia n-Port pozostają w gestii Zamawiającego. 2) Zamawiający nie dysponuje dokładną wiedzą w zakresie dokładnej ilości konwerterów Ethernet/RS oraz urządzeń n-Port, ilości portów poszczególnych urządzeń n-Port - natomiast zgodnie z odpowiedzią wcześniejszą pozostają one w gestii Zamawiającego. Pytanie nr 23 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 5, punkt 39 b) ppkt 7 - blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny. Czy zamiast blokady Zamawiający dopuści ostrzeżenie wyświetlane dla operatora? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem iż po ostrzeżeniu będzie możliwość rezygnacji z rejestracji. Pytanie nr 24 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 5 Nagłówek tabeli pomiędzy 39 g) i 40 Opis funkcjonalności LIS - analityka Czy Zamawiający miał na myśli "Opis funkcjonalności LIS - mikrobiologia"? Odpowiedź: Tak Pytanie nr 25 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 5, punkt 42a) - prowadzenie KART PRACY oraz Ksiąg Pracowni Diagnostycznych, automatycznie sprzężonych z książką zleceń, Czy pod pojęciem KART PRACY Zamawiający ma na myśli możliwość rejestracji etapowego przebiegu realizacji badań mikrobiologicznych w postaci dedykowanego formularza z możliwością jego wydrukowania? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli: Wprowadzenie notatek stanowiskowych w postaci elektronicznej - informacje z poszczególnych etapów diagnostyki mikrobiologicznej - odczyty hodowli, preparatów, zleceń, identyfikacji i antybiogramów w poszczególnych dniach przebiegu pracy, dla poszczególnych drobnoustrojów itp. dla każdego zlecenia badania mikrobiologicznego. Pytanie nr 26 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 5, punkt 42g) ppkt 1 elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający: - zróżnicowaną kolorystykę w opisach dla poszczególnych izolatów z zleceniu, Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne dla zróżnicowanej kolorystyki w postaci drzewiastej struktury prezentacji oraz numerowaniem poszczególnych izolatów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 27 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 6, punkt 42h) możliwość wydruku karty pracy z uwzględnieniem: - danych pacjenta, - daty rejestracji, numeru badania i kodu kreskowego zlecenia, - jednostki i lekarza kierującego, - materiału i rodzaj badania - miejsca na manualne dopisanie przebiegu pracy (posiewy, identyfikacje, zużyte podłoża) Czy pod pojęciem KART PRACY Zamawiający ma na myśli możliwość rejestracji etapowego przebiegu realizacji badań mikrobiologicznych w postaci dedykowanego formularza z możliwością jego wydrukowania? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli: wydruk listy badań zleconych na mikrobiologię z uwzględnieniem wymienionych danych ( możliwość wyboru) z miejscem na opis ręcznie na papierze przebiegu badania - notatki stanowiskowe. Pytanie nr 28 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 6, punkt 42i) możliwość prowadzenia elektronicznej książki pracy z uwzględnieniem: - elektronicznej rejestracji zużytych podłoży z wykorzystaniem kodów kreskowych, - automatycznie generowanych i wydrukowanych etykiet identyfikacyjnych dla podłoży hodowlanych, Jakim systemem znakowania podłoży hodowlanych dysponuje Zamawiający (system, rodzaj kodów, model drukarki)? Odpowiedź : Na etapie wdrożenia Zamawiający nie posiada systemu znakowania podłoży. Zamawiający przewiduje taką możliwość w późniejszym terminie. Pytanie nr 29 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 5 Nagłówek tabeli pomiędzy 42k) i 42l) Opis funkcjonalności LIS - analityka Czy Zamawiający miał na myśli "Opis funkcjonalności LIS - mikrobiologia"? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 30 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 7, punkt 48 - Statystyki mikrobiologiczne dostępne dla upoważnionych osób bezpośrednio z oddziałów z wykorzystaniem przeglądarki www Czy Zamawiający dopuści pełną realizację oczekiwanej funkcjonalności w zakresie zestawień statystycznych w module dostępnym z poziomu systemu LIS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 31 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 7, punkt 52 - Automatyczna współpraca w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem HIS, innymi LSI, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznie podpisanych, Prosimy o podanie informacji o liczbie i rodzajach połączeń z innymi systemami LSI? Odpowiedź: Na etapie wdrażania oprogramowania Zamawiający wymaga integracji tylko z systemem HIS. Integracja z LIS jako możliwość do późniejszego wykorzystania. Pytanie nr 32 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności LIS str. 7, punkt 54 - Możliwość podłączenia i współpracy z drukarką fiskalną. Prosimy o podanie informacji o modelach oraz liczbie drukarek fiskalnych planowanych do podłączenia do systemu LIS? Odpowiedź: Zamawiający planuje podłączyć do systemu LIS jedną drukarkę fiskalną. Zakup drukarki fiskalnej odbędzie się po wdrożeniu oprogramowania, zatem możliwości w zakresie konkretnych modeli/parametrów zostaną ustalone/skonsultowane z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa. Pytanie nr 33 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia str. 2, ppkt 7 W ramach wdrożenia Wykonawca: wykona integrację z systemem HIS wg standardu hl7 w zakresie wyniki - zlecenia Czy Zamawiający dopuści integrację bezpośrednią pomiędzy systemami LIS i HIS poprzez wspólne mechanizmy bazodanowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że producentem oprogramowania HIS i LIS będzie ta sama firma.

PYTANIE NR 2:

W związku z prowadzonym postępowaniem przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w sprawie Dostawy Zakup usługi informatycznej wraz ze sprzętem informatycznym Sprawa nr: 13/2022 zadanie 1 oraz stawianym wymaganiom konieczności zainstalowania i wdrożenia systemu w przeciągu 10 dni roboczych w terminie wskazanym przez zamawiającego mieszczącego się w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w ramach wspomnianego wdrożenia Wykonawca ma:

1.	dostarczyć 25 wieczystych, pływających licencji umożliwiających dostęp do wszystkich modułów systemu dostarczonego przez Wykonawcę; licencje zapewniają dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek ograniczeń systemu typu: liczba wykonanych badań, raportów, szablonów, zdefiniowanych użytkowników itp.

2.	dostarczyć 20 wieczystych licencji umożliwiających dołączenie aparatów laboratoryjnych

3.	dostarczyć licencje, przeprowadzi instalację i konfigurację oprogramowania systemowego (serwery, baza danych) niezbędnego do funkcjonowania systemu na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach;

4.	dokonać instalacji systemu na stanowiskach komputerowych,

5.	dokonać konfiguracji systemu według wskazań Zamawiającego,

6.	przekazać procedury archiwizacji systemu i przy współpracy z Zamawiającym wykona praktycznie kopię i odtworzenie z kopii. Zamawiający posiada system archiwizacji Weam Backup.

7.	wykonać integrację z systemem HIS wg standardu hl7 w zakresie wyniki - zlecenia

8.	przeprowadzić szkolenia stanowiskowe dla personelu,

9.	dokonać uruchomienia wszystkich modułów systemu dostarczonego przez Wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z oceny terminu wdrożenia oraz określenie terminu wdrożenia systemu mieszczącego się w okresie od minimum 2 miesięcy od zawarcia umowy do 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy dotyczące kryterium oceny ofert i wymaga zaoferowania terminu wdrożenia mieszczącego się w zakresie:

Dla zadania 1: Termin wdrożenia, tj. dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia -  min. 10 dni kalendarzowych, max. 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W związku 
z powyższym zmianie ulegną zapisy formularza oferty, opisu przedmiotu zamówienia i swz w zakresie dot. terminu wdrożenia

PYTANIE NR 3:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 4.03.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z opublikowanymi powiadomieniami o zmianach swz.

PYTANIE NR 4: Pytanie 1. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadanie nr 1 - pkt 5. "-...przekaże procedury archiwizacji systemu i przy współpracy z Zamawiającym wykona praktycznie kopię i odtworzenie z kopii. Zamawiający posiada system archiwizacji Weam Backup." Prosimy o określenie jakie praktyczne zastosowanie widzi Zamawiający jeżeli chodzi ooprogramowanie Veeam Backup? Oferowane oprogramowanie tworzy kopie zapasowe, które zgodnie z zapisami OPZ wymaga wspólnego uczestnictwa Zamawiającego i Wykonawcy w procesie tworzenia i odtwarzania kopii. Odpowiedź: Informacja o posiadanym systemie archiwizacji jest informacją dodatkową, którą może Wykonawca wykorzystać (przy współpracy z Zamawiającym) do procedury archiwizacji wdrażanego systemu. Nie znając specyfiki oferowanego systemu (rodzaj bazy danych) trudno nam określić w jakim stopniu można wykorzystać posiadany przez nas system archiwizacji. Pytanie 2. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadanie nr 1 - pkt 5. Wymagany termin instalacji i wdrożenia w przeciągu 10 dni roboczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego ( kryterium oceny ofert) mieszczącym się w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe w terminie ustalonym z Zamawiającym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu dot. instalacji i wdrożenia systemu na: Termin instalacji i wdrożenia w przeciągu 10 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawca mieszczącym się w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy dotyczące kryterium oceny ofert i wymaga zaoferowania terminu wdrożenia mieszczącego się w zakresie: Dla zadania 1: Termin wdrożenia, tj. dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia - min. 10 dni kalendarzowych, max. 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy formularza oferty, opisu przedmiotu zamówienia i swz w zakresie dot. terminu wdrożenia Pytanie nr 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadanie nr 1 - pkt. 6 System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, musi umożliwić logowanie z wykorzystaniem usług domenowych Active Directory (AD) i współpracować z kontrolerem domeny Active Directory (AD) w taki sposób, że: - AD stanowi bazę kont użytkowników, haseł oraz grup tak, aby Użytkownik systemu LIS mógł się posługiwać do prawidłowej autoryzacji w systemie loginem i hasłem AD - po założeniu konta w AD nie trzeba wykonywać powtórnie czynności tworzenia konta użytkownika w SSI w zakresie wprowadzania loginu i hasła. Czy w związku z tym, że oferowane rozwiązanie systemowe posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostęp, Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymogu logowania z wykorzystaniem usług domenowych Active Directory Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4. Do Projektu Umowy -  § 2 ust.1 pkt c . . c. integracji z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA lub na poziomie baz danych" W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania i wymogu integracji z oprogramowaniem zewnętrznym stosowanym u Zamawiającego prosimy o podanie jego nazwy i producenta. Odpowiedź: Zamawiający umieścił przedmiotowe informacje w OPZ - "U Zamawiającego funkcjonuje Zintegrowany System Informatyczny firmy Kamsoft w ramach którego działa oprogramowanie KS-Medis, KS-Somed. W ramach wdrożenia Zamawiający oczekuje integracji istniejącego systemu KS-Medis i KS-Somed z dostarczonym oprogramowaniem LIS" Pytanie 5. Do Projektu Umowy - § 2 ust.9 W przypadku zmiany aparatu laboratoryjnego lub rozbudowy laboratorium o kolejny aparat laboratoryjny w trakcie trwania umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć interfejs komunikacyjny w ramach umowy serwisowej, bez dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis "aparat laboratoryjny" Odpowiedź: Aparaty do diagnostyki laboratoryjnej nie obejmujące badań genetycznych. Pytanie 6. Do Projektu Umowy -  § 3 ust.4 4. Strony zgodnie ustalają iż: 1) czas reakcji - podjęcia działania na zgłoszenie krytyczne, tj. kiedy Zamawiający nie ma możliwości pracy w systemie, wynosi 1 h, natomiast przywrócenie działania systemu/usunięcie błędu krytycznego . 4h, 2) czas reakcji - podjęcia działania na zgłoszenie podstawowe, tj. kiedy Zamawiający ma możliwość pracy na systemie ale funkcjonalność systemu działa nieprawidłowo) wynosi 4 godziny, natomiast usunięcie usterki - 1 dzień roboczy. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis nieprawidłowe działanie funkcjonalności? Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Nieprawidłowe działanie funkcjonalności systemu” rozumie: - generowany jest błąd systemowy (z systemu LIS) - generowany jest błąd systemowy ( z systemu operacyjnego, zgodnego ze specyfikacją zgodności producenta LIS) - funkcjonalność nie generuje właściwych wyników (np. błędne zestawienie) - funkcjonalność nie powoduje właściwej reakcji systemu (np. przycisk "drukuj" nie generuje wydruku) - funkcjonalność powoduje zawieszenie systemu - system działa w ograniczonym zakresie, odmiennym od wdrożonego (np. nie generowane są komunikaty HL7) Pytanie 7 Do Projektu Umowy -  § 8 ust.1 pkt c,d c) 500,00 zł . za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu usterek, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1, d )300,00 zł . za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu usterek, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2. Czy Zamawiający uwzględnia zmianę wartości kar umownych, zgodnie z poniższym, c) w przypadku opóźnienia w usunięciu błędu krytycznego (uniemożliwiającego pracę w systemie) 0,05% płatności miesięcznej brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia powyżej 24 h, o których mowa w 3 ust. 4 pkt. 1 d) w przypadku wad i usterek powstałych na skutek wadliwej realizacji umowy 0,02% za każdy rozpoczęty dzień. opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, o których mowa w 3ust. 4 pkt. 2 Odpowiedź: Zamawiający dokona płatności jednorazowo. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 1 lit. c i d projektu umowy – dotyczy zadania 1 i nadaje brzmienie: c) 250,00 zł . za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu usterek, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1, d )150,00 zł . za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu usterek, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2.

PYTANIE NR 5: dot. zadania 4 1. Czy Zamawiający dopuści drukarkę której wydruk pierwszej strony z trybu uśpienia wynosi 12,2s? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści drukarkę obsługującą PCL6 i PostScript w trybie emulacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-03-04